Kwaliteit, Arbeid en Milieu

Voorbeeldbladen

&

Standaard Protocollen

Onderdeel 2.

Accommodatie en Paarden

Opgesteld door:

Peter van Dijk

ARBO-coördinator

Manege de Hazelaar Rotterdam

Bestuurslid FPG (ARBO)

## Versie 070201

## INHOUD

## 2. Accommodatie en paarden

2.01    Periodieke inspecties

2.01a  Turflijst periodieke inspecties

2.02    Vluchtwegen / nooduitgangen

2.03    Aanval- en ontruimingsplan

2.04    Bediening beveiligingssysteem

2.05    Afsluiten manege

2.06    Bedrijfshulpverlening, noodplan en calamiteitenplan bij evenementen

2.07    Verlichting

2.08    Periodieke controle door elektrotechnicus

2.09    Verzorging van paarden

2.10    Uitmesten

2.11    Ventilatie in de stallen

2.12    Diergeneesmiddelen

2.13    Gebruik van beschermingsmiddelen

2.14    Controlelijst wasbeurten

2.15    Kuilvoeropslag

2.16    Onderhoud harnachementen

2.17    Zorg voor goede waterhygiëne

2.18    Preventie tegen legionella vorming

2.19    Besproeien van binnenbak

2.20    Gevaarlijke werkomstandigheden

2.21    Val-gevaar

2.22    Handhaven van veiligheid en tegengaan van uitglijden en struikelen

2.23    Onderhoud blusmiddelen

2.24   Gebruik onkruid bestrijdingsmiddelen

2.24a  Formulier onkruid bestrijdingsmiddelen

2.25    Plaagdieren bestrijding

2.25a  Formulier gebruik gifstoffen plaagdieren bestrijding

2.26    Overzicht jaarlijkse milieubelasting (incl. mest) en energie

2.27	 Mestwetgeving 2007 en verplichtingen voor registratie

2.28    Opslag voedingsmiddelen (humaan)

2.28a   Formulier temperatuur opslag humane voedingsmiddelen

|  | Periodiek inspecties | Doc. Nr 2.01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Ervoor zorg dragen dat men voldoet aan de veiligheidsnormen, en dat men de kwaliteit van de facilitaire voorzieningen periodiek toetst

Te volgen procedure

  - Neem de tijd voor de controle

  - Neem bij voorkeur een deskundige mee voor de zaken die je niet goed kent.

  - Hanteer de inspectielijst periodieke controles

  - Bespreek de uitkomst met het bestuur

  - Maak een lijstje van te ondernemen acties op korte termijn

  - Maak een lijstje van acties op langere termijn i.v.m. budgetplanning

Toelichting

Het hanteren van de periodieke inspectielijst draagt eraan bij dat niet goed lopende of niet in orde zijnde facilitaire zaken vroegtijdig worden opgespoord.

Zij biedt dan de mogelijkheid tot direct handelen of geeft de mogelijkheid om zaken op de eerstkomende bestuursvergadering kenbaar te maken i.v.m. budgetplanning.

Het inspectielijstje is een goede handleiding en moet bijvoorkeur 1 x per kwartaal worden nagelopen.

Verwijzing

Turflijst Periodieke inspecties

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Turflijst periodiek inspecties | Doc. Nr 2.01a |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |
|  | N.V.T. | GOED | MATIG | SLECHT | OPMERKINGEN |
| Gebouw |  |  |  |  |  |
| Algemene staat van onderhoud |  |  |  |  |  |
| Conditie buitendeuren |  |  |  |  |  |
| Conditie deursloten |  |  |  |  |  |
| Conditie ramen o.a. hang- en sluitwerk |  |  |  |  |  |
| Conditie terreinhekwerk |  |  |  |  |  |
| Sluitingen van de paardenboxen |  |  |  |  |  |
| Hekwerk van de paardenboxen |  |  |  |  |  |
| Werking buitenverlichting |  |  |  |  |  |
| Dakwaterspuwers open |  |  |  |  |  |
| Buitenbeplanting kort i.v.m. sociale controle |  |  |  |  |  |
| Hoofd gasafsluiter goed bereikbaar |  |  |  |  |  |
| Waterslot op installaties met wateraansluiting |  |  |  |  |  |
| Dak + eventuele dakopbouw(en) in goede staat |  |  |  |  |  |
| Hemelwaterafvoer in goede staat |  |  |  |  |  |
| Terrein schoon en goed toegankelijk |  |  |  |  |  |
| Verzamelpunt bij calamiteiten aanwezig + bord |  |  |  |  |  |
| Brandveiligheidsinstructies aanwezig |  |  |  |  |  |
| Instructies bij iedereen bekend |  |  |  |  |  |
| Dagelijkse opening- en sluitronde is vastgelegd |  |  |  |  |  |
| Ruwheid vloeren |  |  |  |  |  |
| Huishoudelijke zaken |  |  |  |  |  |
| Keukenhygiëne |  |  |  |  |  |
| Koelkasthygiëne |  |  |  |  |  |
| Gangen vrij van opslag |  |  |  |  |  |
| Technische ruimten vrij van opslag |  |  |  |  |  |
| Afvalcontainers op 10 meter van gebouw en afsluitbaar met slot |  |  |  |  |  |
| Ontruiming gebouw |  |  |  |  |  |
| Calamiteitenplan in orde en actueel |  |  |  |  |  |
| Calamiteitenplan bij iedereen bekend |  |  |  |  |  |
| Werking ontruimingsalarm |  |  |  |  |  |
| Regelmatige oefeningen |  |  |  |  |  |
| Vluchtwegen vrij van obstakels |  |  |  |  |  |
| Werking vluchtdeuren |  |  |  |  |  |
| Vluchtwegaanduiding aanwezig |  |  |  |  |  |
| Werking noodverlichting |  |  |  |  |  |
| Plattegronden aanwezig |  |  |  |  |  |
| EHBO koffer |  |  |  |  |  |
| Controle op aanwezigheid alle goederen, zie inhoudslijst EHBO koffer |  |  |  |  |  |
| Controle op houdbaarheiddatum |  |  |  |  |  |
| Controle op volledigheid brancard, incl. kussen en deken |  |  |  |  |  |
| Brandbare stoffen |  |  |  |  |  |
| Opslag in kluis/kast/apart gebouw volgens normering CPR |  |  |  |  |  |
| Gebruik van veiligheidskannen |  |  |  |  |  |
| Kast afgesloten |  |  |  |  |  |
| Gifstoffen |  |  |  |  |  |
| Gifstoffen apart opgeslagen |  |  |  |  |  |
| Register gifstoffen aanwezig en volledig ingevuld |  |  |  |  |  |
| Veterinaire medicijnen |  |  |  |  |  |
| Veterinaire medicijnen opgeslagen in afsluitbare kast |  |  |  |  |  |
| Register veterinaire medicijnen aanwezig en volledig ingevuld |  |  |  |  |  |
| Ook vermeld in het paardenpaspoort |  |  |  |  |  |
| Roken |  |  |  |  |  |
| Aanduiding rookverbod |  |  |  |  |  |
| Rookverbod in technische ruimten |  |  |  |  |  |
| Naleving rookverbod |  |  |  |  |  |
| Elektrische installatie |  |  |  |  |  |
| Visuele staat van onderhoud |  |  |  |  |  |
| Vast aangesloten (geen losse snoeren) |  |  |  |  |  |
| Conditie + werking schakelaars wandcontactdozen |  |  |  |  |  |
| Apparatuur en verlichting vrij van opslag |  |  |  |  |  |
| Apparatuur en verlichting na werktijd uit |  |  |  |  |  |
| Schakelruimten op slot |  |  |  |  |  |
| Actuele tekeningen aanwezig |  |  |  |  |  |
| Akoestische en optische alarmering invaliden toiletten aanwezig en werkzaam |  |  |  |  |  |
| Blusmiddelen |  |  |  |  |  |
| Bereikbaarheid, vrij van obstakels |  |  |  |  |  |
| Conditie en werking brandslanghaspels |  |  |  |  |  |
| Conditie draagbare blustoestellen |  |  |  |  |  |
| Brand blustoestellen vast opgesteld |  |  |  |  |  |
| Jaarlijkse controle uitgevoerd |  |  |  |  |  |
| Personeel getraind in gebruik |  |  |  |  |  |
| Brandslanghaspels voorzien van loodje i.v.m. Legionella |  |  |  |  |  |
| Brandkranen goed bereikbaar |  |  |  |  |  |
| Brandwerende scheidingen indien aanwezig |  |  |  |  |  |
| Conditie brandwerende scheidingen |  |  |  |  |  |
| Brandwerende deuren niet geblokkeerd (wig, haakje) |  |  |  |  |  |
| Werking zelfsluitende brandwerende deuren |  |  |  |  |  |
| Kabel+leidingdoorvoeren brandwerend afgedicht |  |  |  |  |  |
| Inbraak detectiesystemen |  |  |  |  |  |
| Visuele staat van onderhoud |  |  |  |  |  |
| Jaarlijkse controle beveiligingsbedrijf |  |  |  |  |  |
| Gebruiksvoorschrift en logboek aanwezig |  |  |  |  |  |
| Installatie na werktijd ingeschakeld |  |  |  |  |  |
| Melders vrij van obstakels |  |  |  |  |  |
| Brand meldinstallatie |  |  |  |  |  |
| Visuele staat van onderhoud |  |  |  |  |  |
| Jaarlijkse controle voor certificaat |  |  |  |  |  |
| Gebruiksvoorschrift en logboek aanwezig |  |  |  |  |  |
| Brandmelders aanwezig, vrij van obstakels |  |  |  |  |  |
| Conditie handbrandmelders |  |  |  |  |  |
| Adressen bekend bij alarmcentrale 1e oproep 2e oproep |  |  |  |  |  |
| Sprinklerinstallatie indien aanwezig |  |  |  |  |  |
| Visuele staat van onderhoud |  |  |  |  |  |
| Jaarlijkse controle voor certificaat |  |  |  |  |  |
| Gebruiksvoorschrift en logboek aanwezig |  |  |  |  |  |
| Wekelijks/maandelijks proefdraaien |  |  |  |  |  |
| Sprinklers en leidingen vrij van obstakels |  |  |  |  |  |
| Bliksembeveiliging indien aanwezig |  |  |  |  |  |
| Bliksemafleider en overspanning beveiliging |  |  |  |  |  |
| Visuele staat van onderhoud |  |  |  |  |  |
| Twee jaarlijkse controle bliksembeveiliging |  |  |  |  |  |
| Klimmateriaal |  |  |  |  |  |
| Ladders voorzien van keursticker |  |  |  |  |  |
| Ventilatie van stallen |  |  |  |  |  |
| Afzuiging voldoende |  |  |  |  |  |
| Geen aanslagvuil in aanzuigmond |  |  |  |  |  |
| Controle harnachementen |  |  |  |  |  |
| Hoofdstellen |  |  |  |  |  |
| Bitten |  |  |  |  |  |
| Teugels |  |  |  |  |  |
| Leidsels |  |  |  |  |  |
| Zadels |  |  |  |  |  |
| Stijgbeugels |  |  |  |  |  |
| Controle zadelmaker |  |  |  |  |  |
| Controle til-apparatuur |  |  |  |  |  |
| Alg. staat van onderhoud, bevestigingen |  |  |  |  |  |
| Banden |  |  |  |  |  |
| Singels en beugels |  |  |  |  |  |
| Elektrische installatie |  |  |  |  |  |
| Periodieke technische controle |  |  |  |  |  |
| Tractor |  |  |  |  |  |
| Olielekkage |  |  |  |  |  |
| Bandenspanning |  |  |  |  |  |
| Bandenslijtage |  |  |  |  |  |
| Wielbouten |  |  |  |  |  |
| Hefinrichting hydraulisch |  |  |  |  |  |
| Verlichting |  |  |  |  |  |
| Dodemansknop |  |  |  |  |  |
| Maaimachine |  |  |  |  |  |
| Olielekkage |  |  |  |  |  |
| Bandenspanning |  |  |  |  |  |
| Bandenslijtage |  |  |  |  |  |
| Wielbouten |  |  |  |  |  |
| Verlichting |  |  |  |  |  |
| Messen |  |  |  |  |  |
| Dodemansknop |  |  |  |  |  |

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Vluchtwegen & nooduitgangen | Doc. Nr 2.02 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Bij brand bestaat de mogelijkheid dat de normale uitgang wordt versperd.

In dergelijke gevallen moet een vluchtweg ter beschikking zijn, die duidelijk als zodanig is aangegeven en wordt vrijgehouden.

Te volgen procedure

1. Dagelijks controleren op vrije doorgang vluchtwegen.
2. Dagelijks controleren van nooduitgangverlichting.
3. Controle op voldoende doorgang voor motorisch en/of visueel gehandicapten.
4. Controle op aanwezigheid van juiste pictogrammen

Toelichting

Als er onverwachts brand komt, moeten de personen die op dat moment in de manege zijn, weten waar ze heen kunnen vluchten. Ze moeten zo snel en veilig mogelijk naar buiten kunnen.

Mensen met beperkingen:

Voor motorisch en visueel gehandicapten geldt dat doorgangen (vluchtroutes) tenminste 90 cm breed moeten zijn. Dit moet ook tussen de tafels en stoelen door in de kantine. Nooduitgangen moeten tenminste 88 cm breed zijn en gemakkelijk bereikbaar voor rolstoelen.

De ontgrendeling of deurknop moet zich op 90 cm hoogte bevinden.

Ook buiten dient de vluchtroute geschikt te zijn voor rolstoelen (geen dorpels, trappen e.d.)

Voor slechtzienden moeten de nooddeuren en ontgrendeling in een duidelijk contrasterende kleur zijn weergegeven. Ook de markeringen van vluchtroutes zijn in een contrasterende kleur aangebracht.

Bij controle door de arbeidsinspectie worden nauwkeurig de vluchtwegen en nooduitgangen gecontroleerd.

Verwijzing

Plattegrond Calamiteitenplan Rijvereniging /Stichting

Pictogrammen moeten voldoen aan de NEN 3011 “veiligheidskleuren en tekens”.

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Aanvals- en ontruimingplan | Doc. Nr 2.03 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Het is van groot belang om voor de rijvereniging of voor het pand waar u uw rijlessen verzorgt een goed functionerend z.g. aanval- en ontruimingsplan te ontwikkelen. Daarnaast moet u ervoor zorg dragen dat u adequate en goed opgeleide Bedrijfshulpverleners in uw gelederen heeft.

De FPG heeft voor u een voorbeeld ontwikkeld dat door u makkelijk is in te vullen.

U vindt hierin al ingevulde items, maar deze zijn slechts als voorbeeld genomen. U kunt ze voor uw situatie verwijderen, waarna u uw eigen gegevens invult.

Uiteraard kunt u via de Werkgroep Arbo, Veiligheid en RI&E van de FPG alle ondersteuning verwachten als u vragen heeft.

Bouwkundige gegevens

Algemeen:

De activiteiten die in het gebouw uitgevoerd worden zijn hoofdzakelijk het lesgeven aan ruiters met en zonder beperkingen, en andere activiteiten rond het paardrijden.

De mogelijke aanwezigheid van mensen met beperkingen in het gebouw betekent, dat bij het uitvoeren van een ontruiming bij een calamiteit zeer degelijk rekening moet worden gehouden met de diverse handicaps van de mogelijke aanwezigen.

Gebouw:

Het is van belang technische gegevens van het gebouw beschikbaar te hebben.

Totaal aantal m² grondoppervlak				m²

Technische werkplaats					m²

Stalruimten uitpandig					m²

Stalruimten inpandig					m²

Kantine							m²

Zadelkamer							m²

Droogkamer							m²

Jurykamer							m²

……. Ruimte							m²

Binnenrijbaan						m²

Buitenstallen							m²

Hoogte gebouw         					m

Grondoppervlak             				 	m²

Aantal bouwlagen

Grootste gedeelte bestaat uit …. bouwlaag.

Het centrale gedeelte van het complex heeft  …… bouwlagen en een technische ruimte.

Bouwkundige gegevens

Hoofddraagconstructie	wordt gevormd door     (zie schets in bijlage)

Trappenhuisconstructie	houten trap naar zolderverdieping (voorbeeld)

Gevelconstructie		eternietplaat (voorbeeld)

Vloerconstructie		beton (voorbeeld)

Dakconstructie 		samengestelde houten spanten/kolommen

(zie schets in bijlage)

plaatmateriaal van Eterniet (voorbeeld) type: KOMO  KZ 394 KL  CI X 4143 98NT(voorbeeld)

bevat geen asbest

Binnenwanden		metselwerk. (voorbeeld)

Decoratiematerialen	vloertegels steen (voorbeeld)

Wanden			tegels en baksteen (voorbeeld)

Plafonds			verlaagd systeem plafond in de kantine (voorbeeld)

Opslag brandbare stoffen en chemicaliën :

Opslag chemicaliën en gevaarlijke stoffen inpandig in daarvoor bestemde afgesloten metalen kast met natuurlijke dakafzuiging en gevarensymbolen conform CPR richtlijnen

Uitsluitend in Technische ruimte

Maximaal volume dieselbrandstof 25 ltr.

Asbest:

Voor zover bekend zijn er geen /wel astbest houdende materialen verwerkt. (zo ja: waar?)

Aantal aanwezige personen:

Normale openstelling:

Publieke toegankelijkheid: 09.00 uur tot 21.30 uur.

Overige openstelling is wel/niet van toepassing.

Bij de aanwezige instructiemedewerkers is te achterhalen hoeveel leden en vrijwilligers zich in het gebouw bevinden.

Derden die werkzaamheden uitvoeren zonder direct toezicht van medewerkers krijgen een formulier met bijbehorende instructie wat zij moeten doen bij een calamiteit.

Bezoekers zijnde niet-leden van de vereniging mogen slechts onder toezicht van vaste medewerkers of daartoe gemachtigde leden de ruimten van de manege en de stallen betreden.

Bijzondere risico’s:

Het gebouw of gedeelten hiervan hebben geen monumentale waarde.

Technische ruimten: (voorbeeld)

  - Zolder: aardgasgestookte verwarmingsinstallatie en boiler

  - Kast naast alarmeringspaneel in de centrale gang, elektra 380/220 volt geconcentreerd in           meterkast; onderverdeling in groepen met tekening nr :………………

Doorgangsruimte naar stallen met een elektrische aansluiting van 380V voor was/droogmachine.

Stallen mechanische ventilatie 220V

Binnenrijbaan waterreservoir voor sproei-installatie met aandrijfmotor 2.2 kW 1380V, 50/20 l/min

Binnenrijbaan elektrische lift en beweegbaar platform 0.5 kW 380V, platform 0.8 kW 280V.

Aansluiting elektrisch materieel 220/ 380 Volt: zie tekening.

Technische ruimten, afgesloten kast met verfblikken aangegeven maximaal volume 8 kg in plastik opvangbak.

Opslagruimten: A en G1 (voorbeeld)

Het risico wordt vooral gevormd door de opslag van hooi en stro. Zie hiervoor op de plattegrond de locaties

> A: maximale opslag: 1700 balen hooi/stro = … ton, tevens opslag tractor, voorzien van veiligheidssluiting op tankdop en wegrijd beveiliging.

> G1: beperkte opslag: 20 balen hooi en stro = … ton

Zadelkamer

Uitsluitend opslag van harnachement, wat bestaat uit lederen materiaal en wat textielmateriaal, zoals sjabrakken.

Geen brandbare stoffen toegestaan.

Buitenruimte

Achterzijde doorgangsruimte opslag van houtvezelbalen, maximaal 2 pallets, en kuilvoer maximaal 10 balen.

Omgevingsfactoren

Bereikbaarheid van gebouw voor brandweervoertuigen.

Het gebouw is omsloten met een hekwerk en te bereiken via de afsluitbare inritten ……………… en de toegangsweg ………

Bluswatervoorzieningen

Er zijn wel / geen hydranten aanwezig en er zijn wel / geen brandputten aanwezig.

Oppervlakte water: …………….

Waterwinplaatsen: ……………..

(geef de plaatsen aan)

Invloed van een explosie op de omgeving

Door de vrije ligging van het gebouwencomplex zal de invloed van een explosie op de omgeving gering zijn.

Brandoverslag belendingen

Brandoverslag naar belendingen op het terrein zijn niet/wel mogelijk en met name naar de buitenstallen.

Schadelijke luchtemissies t.o.v. belendingen

In geval van ongeval/brand kan een lucht/dampmengsel of een lucht/rookmengsel vrijkomen dat, afhankelijk van windrichting, windsterkte en vrijkomende/reagerende stoffen tot over grote afstanden niet gevaarlijk zal zijn, daar er een zeer geringe hoeveelheid milieubelastende stoffen aanwezig is en het grootste deel van het materiaal bestaat uit organisch en plantaardig materiaal.

Schadelijke emissies naar bodem (gevaarlijke stoffen in bluswater)

Er is wel / geen opvang gerealiseerd voor ongecontroleerd vrijkomende vloeistoffen middels vloeistofdichte vloeren en putten. In geval van grote hoeveelheden bluswater zal vervuiling van omliggende bodemoppervlakken kunnen plaatsvinden met materiaal afkomstig vanuit de stallen.

Schadelijke emissies naar oppervlaktewater (gevaarlijke stoffen in bluswater)

Een emissie naar het oppervlaktewater is wel/niet denkbaar gezien de grote afstand naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater

Aard belendingen:

Geef hier aan welke direct naastgelegen onroerende zaken in uw naaste omgeving zich bevinden

A  : …………………………………………………………………………………

B  :…………………………………………………………………………………

C :…………………………………………………………………………………

D :…………………………………………………………………………………

Groepsindeling Brandbeveiliging (met plattegrond):
Groep  04 :  Brandmelder Kantine
Groep  05 :  Brandmelder Kantine
Groep  06 :  Brand-handmelder Keuken
Groep  09 :  Brandmelder combi-ketelruimte 
Groep  12 :  Brandmelder stro en hooiopslag
Groep  13 :  Brand-handmelder tractorruimte 
Groep  29 :  Brandmelder Zadelkamer
Groep  31 :  Brandmelder Stal algemeen
Groep  33 :  Brandmelder Stal links

Groep  35 :  Brandmelder Stal midden
Groep  36 :  Brandmelder Stal rechts
Groep  60  :  Aansturing optische en akoestische signalering

VESTIGINGSADRES

| Gebouw/complex |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| PTT-lijn |  |

BIJ CALAMITEITEN / STORINGEN TE WAARSCHUWEN

| Nr. | Naam | Functie | Telefoonnr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

BEVEILIGINGSSYSTEEM

| Inbraaksignalering | 16.30 – 07.45 uur doormeldingen naar alarmcentrale |
| --- | --- |
| Rook/brandsignalering | Rook-, hitte- en brandmelders |
| Gasdetectie-installatie |  |
| Ontruimings-installatie |  |
| Brandmeld-installatie | Zie schema |
| Blusmiddelen | Koolzuursneeuw Poederblusser Slanghaspels afhankelijk per ruimte zie schema per ruimte aanwezige blusmiddelen |

ORGANISATIE BEDRIJFSHULPVERLENING

Basispakket groep 1

Onderstaande personen hebben meegedaan aan de opleiding Bedrijfshulpverlening, zijn gecertificeerd hiervoor, en hebben het recht en de plicht alle handelingen te verrichten voor het in veiligheid brengen van mens en dier totdat de gemeentelijke hulpdiensten aanwezig zijn die daarna het beheer inzake de rampenbestrijding overnemen.

|  | Naam | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

GEBRUIKERSINSTRUCTIE: HOE TE HANDELEN BIJ BRAND, ONGEVAL, BOMMELDING EN/OF ONTRUIMING?

ALARMNUMMER 112

MELD DE BRAND / HET ONGEVAL:

| Soort incident | Tijdens openingsuren |
| --- | --- |
| BRAND | Direct waarschuwen Brandweer Alarmnummer 112 |
| ONGEVAL | Altijd telefonisch melden via |

Bij iedere telefonische melding altijd aangeven:

  - wat is er aan de hand

  - waar is het (Rijvereniging /Stichting, verdieping, kamer)

  - wie bent u (naam, functie )

Waarschuw (laat waarschuwen) alle personen in de bedreigde omgeving.

BIJ BRAND:

Breng anderen op de hoogte van de brand door middel van roepen.

Breng eerst personen en dieren in veiligheid, indien mogelijk naar …. weiland.

Sluit doorgangen en deuren om branduitbreiding en verspreiding van rook tegen te gaan.

Mocht u ingesloten raken trek de aandacht door te roepen.

Volg altijd de aanwijzingen van de instructrice op.

Probeer zo mogelijk een kleine brand (prullenbak o.i.d.) zelf te blussen met de aanwezige kleine blusmiddelen. Denk daarbij aan uw eigen veiligheid, neem geen onnodige risico's, blijf laag bij de grond, gebruik uw zintuigen en houd altijd een vluchtmogelijkheid voor uzelf open. Neem bij grotere branden geen onnodige risico's en laat het blussen over aan deskundigen.

Controleer of al uw collega’s ruiters en vrijwilligers en overige bij u bekende aanwezigen in veiligheid zijn.

Meld u af als u weg moet. Het zoeken naar vermeende vermisten is gevaarlijk en frustrerend voor hulpverleners).

BIJ EEN ONGEVAL:

Bel 112 en verzoek om een ambulance. Stel slachtoffer(s) gerust, verplaats slachtoffer(s) niet onnodig.

Een ongeval heeft een oorzaak, denk aan uw eigen veiligheid en die van de slachtoffer(s).

Blijf bij slachtoffer(s) tot deskundige hulp is gearriveerd. Informeer hulpverleners en volg hun aanwijzingen op. Neem direct contact op met de centrale coördinator of vul het FoNa formulier in (als laatste handeling) en geef dit aan de centrale coördinator

BIJ ONTRUIMING:

Ontruimingssignaal: bij voorkeur wordt een optische en akoestische signalering aangeschaft.

Het ontruimingssignaal wordt gegeven door ……………

Wijze van ontruiming:

Haal op instructie van de aanwezige instructrice rustig de paarden uit de boxen,help mensen met beperkingen en verlaat gebouw via de dichtstbijzijnde veilige vluchtweg (zie borden).Volg aanwijzingen van de aanwezige hulpverleners altijd op.

Begeef u naar de aangegeven verzamelplaats: XXX en blijf daar in afwachting van nadere mededelingen.

BHV-WERKINSTRUCTIE

HOE TE HANDELEN BIJ BRAND, ONGEVAL, BOMMELDING EN/OF ONTRUIMING?

TAKEN VAN DE GEDIPLOMEERDE BEDRIJFSHULPVERLENER:

BRANDMELDING

Signalering brandlocatie.

Informeer direct een aanwezige medewerker dat u naar de brandlocatie gaat om zo mogelijk te blussen.

Stel eenheden samen en begeef u daarmee naar de plaats van het incident. Laat indien mogelijk en noodzakelijk een bluspoging doen.

Laat een verkenning uitvoeren (kubusgedachte) en laat hierover rapporteren.

Laat eventuele slachtoffers indien mogelijk in veiligheid brengen.

Is de brand gedoofd, maak hiervan dan een verslag met wat er is voor gevallen en wie daarbij verantwoordelijk kan worden gesteld.

Bij verdere uitbreiding van de brand direct bellen naar de brandweer.

Breng alle dieren in veiligheid en werk hierbij van de brand af, en stuur ze bij voorkeur naar het ….weiland.

Sluit alle deuren en ramen en verwijder alle aanwezigen in het complex en breng ze naar de verzamelplaats.

Evalueer na afloop het verloop van de operatie met de bedrijfshulpverleners en andere direct betrokkenen, en maak een rapport op.

ONGEVALSMELDING

Begeef u naar de locatie van het incident, verken de situatie en stel prioriteiten vast.

Stel zonodig eenheden samen en laat eerste hulp verlenen aan slachtoffer(s) tot de gemeentelijke hulpdiensten arriveren.

Informeer de alarmcentrale via 112 omtrent de aard en de ernst van het ongeval, en vertel waar behoefte aan is.

of de ambulancedienst kan worden gewaarschuwd.

tracht de mogelijke oorzaak van het ongeval te achterhalen door informatie in te winnen bij mensen in de directe omgeving, of indien mogelijk bij het slachtoffer

neem indien noodzakelijk aanvullende (veiligheidsmaatregelen en controleer het verloop van de gehele operatie

laat indien nodig het ontruimingsalarm in werking stellen

geef inlichtingen aan de RIE&KAM coördinator

evalueer na afloop het verloop van de operatie met de bedrijfshulpverleners en andere direct betrokkenen, maak een rapport op

ONTRUIMING

Gaat met de vaste medewerkers of zeer ervaren aanwezige vrijwilligers het gebouw ontruimen

Neem in overleg met iemand van deze groep maatregelen om te voorkomen dat iemand het gebouw binnenkomt.

Stel een veegploeg samen en wijs daarvan één persoon aan als hoofd veegploeg

Laat eventueel vermiste personen opsporen door BHV-ers en stel de gemeentelijke hulpdiensten in kennis.

WERKINSTRUCTIE OVERIGEN

HOE TE HANDELEN BIJ BRAND, ONGEVAL OF ONTRUIMING

TAKEN VAN DE INSTRUCTRICE OF COÖRDINATOR

BRAND-, ONGEVALSMELDING

Ga naar de plaats van het incident en stel u van de situatie op de hoogte.

Schakel indien nodig gas en elektra uit.

Voorkom paniek.

Breng eerst personen en dieren in veiligheid, indien mogelijk naar een verzamelplaats en het ….. weiland.

Zorg voor of assisteer bij de opvang van de gemeentelijke hulpdiensten.

ONTRUIMING

Indien van toepassing, bijvoorbeeld op verzoek van de veegploeg:

Controleer of niemand aanwezig is in de technische ruimten op de begane grond van het complex.

Laat de toegangen tot het complex controleren zodat niemand onbevoegd naar binnen gaat.

Neem na afloop van het incident in overleg met de gemeentelijke hulpdiensten de noodzakelijke maatregelen om weer tot een veilige en normale situatie in het gebouw te komen. Denk hierbij ook aan: "Salvage" inschakelen (schadebeperkende instantie t.b.v. verzekeringsmaatschappijen). Laat de penningmeester de verzekeringsmaatschappij inlichten. De in- en externe voorlichting geschiedt door het hoofd algemene zaken.

PROCEDURES ONTRUIMING

HOE TE HANDELEN BIJ GEDEELTELIJKE EN/OF TOTALE ONTRUIMING EN DE VEEGINSTRUCTIES

GEDEELTELIJKE ONTRUIMING

Bij een gedeeltelijke ontruiming na een brandmelding dient de eerste prioriteit te worden gegeven aan de verdieping waarop de brand zich voordoet. De tweede prioriteit wordt gegeven aan de direct daarboven gelegen verdieping.

Alle personen begeven zich uit de te ontruimen sector naar de tijdelijk aangegeven verzamelplaats of de verzamelplaats XXX. Bij het verzamelen binnen het gebouw moet ten opzichte van de te ontruimen sector tenminste één horizontale of verticale brand- of rookwerende scheiding worden gepasseerd. Bij een gedeeltelijke ontruiming op een verdieping in het gebouw wordt tenminste de incidentverdieping altijd geheel ontruimd.

TOTALE ONTRUIMING

Alle personen en paarden onder begeleiding moeten zich begeven naar de vastgestelde verzamelplaats buiten het gebouw.

Bij een totale ontruiming na een brandmelding dient de eerste prioriteit te worden gegeven aan de verdieping waarop de brand zich voordoet. Daarna komt de direct daarboven gelegen verdieping, vervolgens wordt het gehele complex van boven naar beneden ontruimd.

VEEGINSTRUCTIE ALGEMEEN

De instructrice of diens plaatsvervanger stelt de veegploeg samen. Eén lid van de veegploeg wordt aangewezen als hoofd veegploeg.

Het vegen van de sector waarin het incident zich voordoet gebeurt door de eenheid die is ingezet bij de bestrijding van het incident.

Het vegen van een complex gebeurt altijd van boven naar beneden en naar de uitgang(en) toe.

De veegploeg dient ervoor te zorgen dat iedereen vóór de ploeg uit de sector of het gebouw verlaat.

Speciale aandacht moet worden besteed aan toiletten, archiefruimten, technische ruimten en ruimten waar het ontruimingssignaal niet of slecht hoorbaar is.

Bij het vegen dient de veegploeg alle deuren die men passeert te (her)sluiten.

Ruimten waarvan de toegangsdeur(en) op slot is (zijn) worden niet geïnspecteerd, controleer echter wel door aanroepen of bonzen op de deur of er zich iemand in de ruimte bevindt.

Houd er rekening mee dat personen verdwaald kunnen raken in het gebouw.

VEEGINSTRUCTIE BIJ GEDEELTELIJKE ONTRUIMING

Bij een ontruiming van één of meerdere verdiepingen in het gebouw worden de betreffende verdiepingen geveegd als bij een totale ontruiming

De toegangen tot de ontruimde sector(en) of verdiepingen) moeten tijdens en na de ontruiming worden bewaakt of afgesloten (met plakband), om te voorkomen dat onbevoegden er naar binnen gaan.

Registratie incidenten

| Datum | Aantekeningen |
| --- | --- |

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Bediening beveiligingssysteem | Doc. Nr 2.04 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

VOORBEELD HANDLEIDING VOOR GEBRUIK BEVEILIGINGSSYSTEEM
Dit hoofdstuk geeft advies bij het schrijven van een handleiding voor het beveiligingssysteem van een manege.

Geen enkele manege is gelijk aan een andere en dit geldt ook voor beveiligingssystemen.

Niets is vervelender dan een beveiligingssysteem dat niet werkt doordat het verkeerd wordt bediend.

Om een continuïteit te brengen in de bediening van een beveiligingssysteem is het van belang dat men dit op schrift stelt en de geautoriseerde(n) hiervan een exemplaar overhandigt.

U brengt daarmee continuïteit in de bediening van de centrale en de geautoriseerde weet exact welke stappen er gezet moeten worden.

Voor het opzetten van zo een handleiding kan het onderstaande als een voorbeeld dienen.

Inhoud

            - Gebruiksaanwijzing van het bedieningspaneel

            - Het display

            - De leds

            - Het inschakelen van het systeem door de gebruiker

            - Het uitschakelen van het systeem door de gebruiker

            - Het uitschakelen van het systeem na een alarm door de gebruiker

2.04-1. Gebruiksaanwijzing van het bedieningspaneel

| De toetsen: |  |
| --- | --- |
| Toets 0 t/m 9 | Deze toetsen gebruikt u om uw code in te voeren. Begin altijd met de nul (0) en toets vervolgens uw code in. |
| Toets ( | Als u in een keuzelijst zit, kunt u met behulp van deze toets teruggaan in deze lijst. |
| Toets ( | Als u in een keuzelijst zit, kunt u met behulp van deze toets door deze lijst bladeren. |
| Toets ( | Vergelijk deze toets met een Ja-toets. De toets dient om te bevestigen dat de in het display getoonde optie gebruikt moet worden. |
| Toets X | Dit is de Nee-toets. U geeft hiermee aan dat de getoonde optie niet gebruikt wordt, of dat u de keuzelijst wilt verlaten. |

2.04-2. Het display :

Het display is de schakel tussen u en het beveiligingssysteem. In het display  verschijnen teksten in de Nederlandse taal. De teksten in het display worden gebruikt om aan te geven waar en wanneer storingen of alarmsituaties hebben plaatsgevonden. De tekst in het display kan ook een keuzelijst tonen, waaruit u een keuze kunt maken; dit is voor u niet van toepassing.

Voorbeelden van teksten die kunnen verschijnen zijn:

Ma 13 Mrt  19:07	Het systeem toont steeds datum en tijd, onverschillig of de beveiliging is ingeschakeld of niet.

Inschakelen Menu	Als u op accepteren (  (  )  drukt, gaat u naar een keuzelijst. Daar kunt u de wijze waarop u de beveiliging wilt inschakelen bepalen. Dit is voor u niet van toepassing.

Verlaat Pand	Het systeem is de beveiliging aan het inschakelen. Verlaat het beveiligde gebied.

Systeem Aan		De beveiliging is ingeschakeld.

2.04-3 De leds:

De groene led	Net	De netspanning is aanwezig. 
Is de groene LED gedurende langere tijd uit, dan neemt het HBD contact  met u op. Kijk in de meterkast of de zekering defect is of bel de TD.

De gele led		Storing	Als de gele LED aan is, dan is er een storing in het paneel. In het display kunt u zien welke storing dat is. Bel deze door aan de TD.

De rode led		Alarm	Bevindt het systeem zich in een alarmtoestand, dan is de rode LED aan. Ook de flitslamp (buiten het gebouw) en de sirene (in de kantine) kunnen actief zijn. Het alarm wordt automatisch aan het HBD gemeld. Geeft u de code in, dan schakelt het systeem uit; de flitslamp en de sirene worden uitgeschakeld. De meldkamer van het HBD krijgt de melding dat het alarm is uitgeschakeld. Het HBD neemt contact op om te informeren wat er aan hand is. Zij vragen naar uw naam en level code (zie pinpas).

Verstoort u tijdens de inlooptijd een alarmzone, dan zal de rode LED ook aan gaan. De flitslamp en de sirene worden ook geactiveerd.

2.04-5Het inschakelen van het systeem door de gebruiker

Alvorens het systeem kan worden ingeschakeld, moeten alle zones in rust zijn. Is er een zone in het gebouw “open”, dit kunnen deuren of ramen zijn, dan kunt u het systeem niet inschakelen. In het display verschijnt de tekst “Open Zones”, samen met de zone welke open is (Zie plattegrond gebouw).

Sluit deze deuren of ramen.

Ga naar het bedienpaneel. De huidige datum en tijd zijn 
aangeduid op het display.							     Ma  13  Mrt  19:07

Voer de “0” (nul) in, gevolgd door uw code.				      Geef Code

Voor iedere toets die u invoert verschijnt een “*” (ster) in

het display. Met de X kunt u een foutieve invoer herstellen.		        Geef  Code  ****

Het systeem zal nu starten met de inschakelprocedure				      Normaal in

Het systeem is aan het inschakelen en de pieper start.				O)))(((

Dit betekent dat de uitlooptijd start en u het beveiligde gebied kunt verlaten.

Kan het systeem niet worden ingeschakeld, dan verschijnt	               007  Deur Kantine

of in plaats van deze tekst de zones die nog openstaan.

Controleer deze zones. Zie plattegrond .

Is alles in orde, dan verschijnt			      Systeem Inschak

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.			             Verlaat Pand

Het systeem is nu ingeschakeld			            Systeem aan

De huidige datum en tijd verschijnen automatisch.			          Wo 15 20.00u

2.04-6 Het uitschakelen van het systeem door de gebruiker :

Is het systeem eenmaal ingeschakeld en komt men het pand binnen, dan begint de pieper een onderbroken pieptoon te geven, om zo aan te geven dat de inlooptijd gestart is. Zolang deze pieptoon klinkt, mag u niet naar andere gedeeltes van het systeem gaan. Zodra u dit wel doet, zal er een alarm ontstaan.

Tijdens deze inlooptijd kunt u het systeem uitschakelen met uw pincode.

De inlooptijd begint zodra u de toegangsdeur opent of wanneer u 
de inloopzone binnenloopt. Zolang u de						  ((((((( pieper hoort, kunt u het systeem uitschakelen zonder dat een 
alarm ontstaat. 
Zodra de pieper begint, gaat de verlichting van het display aan.

De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display                          Di  14  Mrt  08:00

Voer de X in gevolgd door uw code.					               Geef  Code

Voor iedere toets die u indrukt verschijnt een “*” (ster) 
in het display. Met de X is een foutieve invoer te herstellen.

De code is geaccepteerd en het systeem zal		          Uitschakelen ?

automatisch uitschakelen.

Het systeem uitschakelen							              Systeem Uit

Zijn er alarmsituaties geweest of zijn er storingen 
opgetreden sinds de inschakeling, dan zal er in plaats van 
“Systeem Uit” verschijnen: 					In Alarmgeheugen

De huidige datum en tijd verschijnt automatisch		              Di  14  Mrt  08:03

2.04-7 Het uitschakelen van het systeem na een alarm door de gebruiker :

Als er een alarm ontstaat in het systeem, dan zullen de sirene en de flitslamp geactiveerd worden en de doormelding wordt gestart.

Komt u na een alarm het pand binnen, dan kan de sirene al gestopt zijn, omdat de sirene zo geprogrammeerd is. Op deze wijze kunnen er meerdere alarmen op de sirene worden weergegeven.

De inlooptijd begint zodra u de toegangsdeur opent, of wanneer u de inloopzone binnenloopt. Zolang u de pieper hoort, kunt u het systeem uitschakelen zonder dat een alarm ontstaat.

Zodra de pieper begint zal de verlichting van het display aangaan.

Op het bedienpaneel is de rode LED Alarm aan.

De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display.              	      Di  14  Mrt  08:00

Voer de “0” (nul) in gevolgd door uw code. 				               Geef  Code

Voor  iedere toets die u invoert verschijnt een “*” (ster)
 in het display. Met de “0” (nul) is een foutieve invoer te herstellen

Geef  Code  ****

De code is geaccepteerd en het systeem zal uitschakelen. 		          Uitschakelen ?

Het systeem is uitgeschakeld. Nu volgt een opsomming	              In  Alarmgeheugen
van alle storingen en alarmen, met datum en tijd van de
gebeurtenis. In dit voorbeeld is er een alarm geweest in 
zone 28, de zadelkamer. 						 	             028   Inbraak

028   Deur Zadelkamer.

Het alarm is opgetreden op maandag 13 maart om			      Ma.  13 Mrt 23:23

23 uur 23.

Zijn er nog meer alarmen of storingen, dan worden deze na 
elkaar getoond. Dit opschrijven en aan de TD doorgeven.

Het systeem schakelt automatisch over naar de datum en tijd display.

Indien u uit het alarmgeheugen wilt gaan, drukt u op de Nee-toets (X).

Het systeem is uitgeschakeld.						              Systeem  Uit

De huidige datum en tijd verschijnen automatisch.                                      Di  14  Mrt  08

Groepsindeling Inbraakbeveiliging :

Groep     01 :     Magneetcontact Toegangsdeur
Groep     02 :     Magneetcontact Meterkastdeur
Groep     03 :     Dual-detector Kantine
Groep     08 :     Magneetcontact Keuken-buitendeur
Groep     10 :     Bewegingsdetector Keuken
Groep     11 :     Magneetcontact Binnenbak-roldeur
Groep     14 :     Magneetcontact Opslag-roldeur
Groep     25 :     Magneetcontact Toegangsdeur Binnenplaats
Groep     26 :     Magneetcontact Toegangsdeur Stal naar Kantine
Groep     27 :     Magneetcontact Staldeur Weiland
Groep     28 :     Magneetcontact Zadelkamerdeur
Groep     30 :     Dual-detector Zadelkamer
Groep     34  :     Magneetcontact Staldeur Weiland
Groep     38       Magneetcontact toegangsdeur via stal naar binnenplaats

|  | Afsluiten manege | Doc. Nr 2.05 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Zorg dragen voor een veilige en goede afsluiting van de manege na de lessen

Te volgen procedure

- Zorg dat er altijd 2 mensen op de Manege aanwezig zijn.

- Ga aan de hand van de instructielijst met ruimtenummers (conform schema) alle aangegeven nummers langs en controleer deze.

- Sluit als laatste de binnenrijbaan van binnen af.

- Breng dieren (katten) uit de kantine indien zij daar aanwezig zijn naar de rijbaan/stal

- Stel de contacten van de automatische deuren op 0

- Doe de lichten in de kantine uit en sluit de deur van de uitgangshal naar de kantine

- Schakel de alarmering in met je codenummer

- Doe de buitendeur van de uitgangshal op slot, en vervolgens het hekwerk van de manege

Toelichting

Om de veiligheid te vergroten is het van belang dat men bij het afsluiten van de manege

‘s avonds niet alleen is. Er moeten altijd tenminste 1 en bij voorkeur 2 vrijwilligers aanwezig blijven om het afsluiten op een goede en veilige manier uit te kunnen voeren.

Indien er geen vrijwilligers aanwezig zijn, moet men de dichtbij wonende bestuurders oproepen.

Verwijzing

Huishoudelijk reglement vereniging / stichting

Brochure stal- en lesvoorschriften vereniging / stichting

Instructiehandleiding Sluitprocedure vereniging / stichting

Instructiehandleiding Beveiligingsprocedure vereniging / stichting

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Bedrijfshulpverlening, noodplan en calamiteitenplan bij evenementen | Doc. Nr 2.06 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Bedrijfshulpverlening is bedoeld om direct na een ongeval de juiste handelingen uit te voeren tot het moment dat professionele hulpverleners ter plaatse zijn.

Goede bedrijfshulpverlening kan levens redden en grote schade voorkomen.

Te volgen procedure

- Leid bedrijfshulpverleners goed op en certificeer deze.

- Laat 2 x per jaar oefenen met het calamiteitenplan

- Toets en leg vast wat goed en fout gaat

- Controleer op wijzigingen in de wet en aanpassing binnen het calamiteitenplan

- Laat een vernieuwd ontruimingsplan beoordelen door de brandweer

Toelichting

Er dient een noodplan aanwezig te zijn voor grotere calamiteiten.

Voor evenementen moet apart een noodplan worden opgesteld, gericht op de omvang / het aantal bezoekers en bijzondere risico’s.

Laat altijd de opgezette calamiteitenplannen toetsen door de brandweer. Die werkt hier graag aan mee en kan u bijstaan met goede adviezen. Ook zij hebben immers baat bij een goed opgezet plan .

Verwijzing

Wetgeving

BHV instructie

Logboek oefeningen

Aanval- en calamiteitenplan ( door u zelf in te vullen)

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Verlichting | Doc. Nr 2.07 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Er moet op de manege voldoende licht aanwezig zijn. In het bijzonder in de binnenmanege, de stallen en voor visuele gehandicapten. Dit alles om ongevallen te voorkomen.

Te volgen procedure

- Wekelijkse visuele controle op verlichtingsarmaturen of alle lampen branden

- 1x per jaar controle door luxmeting. Norm: >180 lux

- Na controle lichtsterkte aanpassen tot de aangegeven hoeveelheid lux

- De TL-buizen 1 x per jaar reinigen.

Toelichting

Voldoende licht is noodzakelijk zowel voor de paarden als voor de mensen: slechtzienden, werknemers en vrijwilligers op de manege.

Paarden hebben bovendien een grote behoefte aan licht, zo zijn UV-stralen van belang voor de aanmaak van vitamine D3, wat noodzakelijk is om de beenderziekte rachitis te voorkomen.

Ook in de voortplantingscyclus speelt licht een rol, merries worden pas goed hengstig bij het lengen der dagen.

Verder zullen donkere boxen waarin paarden weinig visueel contact hebben met soortgenoten sneller aanleiding geven tot gedragsproblemen als weven, kribbijten en windzuigen. Als minimum lichtsterkte voor de paardenboxen moet dan ook worden uitgegaan van 30 lux.

Voor het berekenen van de lichtvensters moet men uitgaan van de volgende vuistregel: Minimaal 10 % van de vloeroppervlakte van de totale stal is nodig aan oppervlakte vrije lichtinval. Zijn er obstakels die de lichtinval belemmeren dan moet men een groter percentage nemen. Uiteraard moeten de vensters van onbreekbaar materiaal zijn gemaakt of moet er een traliewerk voor worden geplaatst.

Zuid en zuidwest georiënteerde vensters dienen een overkapping te hebben voor schaduw, zodat in de zomer de stallen niet teveel worden opgewarmd.

Wat de verlichting door elektriciteit betreft heeft men gloeilampen met een minimum van 15 Watt/m2 nodig en voor TL verlichting 5 Watt/m2  (bij gebruik van een TL 83oarmatuur).

Zorg dat de paarden niet bij de verlichtingsarmaturen kunnen komen. Bij open boxen kan 1 verlichtingsarmatuur per 2 boxen aanwezig zijn.

De verlichting in werkruimtes moet aan de volgende eisen voldoen: oriëntatieverlichting: 10-200 Lux, werkverlichting: 200-800 Lux en bij speciale werkzaamheden: 800-3000 Lux.

De volgende normen zijn van toepassing bij visuele gehandicapten:

A: portieken	minimaal 500 Lux

B: gangen 	minimaal 300 Lux

C: trappen 	minimaal 300 Lux

D: toiletten 	minimaal 300 Lux

Verwijzing

De normen voor de hoeveelheid licht in de binnenmanege, de stallen en de hoeveelheid licht voor visueel gehandicapten worden vastgelegd door de NEN 3087.

Gemeten waarden vastleggen in RI&E-verslag

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Periodieke controle door elektrotechnicus | Doc. Nr 2.08 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Het voldoen van elektrische installaties aan NEN 3140 volgens Europese regelgeving EN 50110

Te volgen procedure

- De vanuit de vereniging/stichting aangewezen verantwoordelijke,.maakt jaarlijks een afspraak met een elektrotechnisch bedrijf voor de controle van de elektrische installatie.

- Schema’s van de elektrische voorzieningen dienen altijd aanwezig te zijn.

- De elektrotechnische installatie moet tenminste 1 x per 2 jaar gekeurd worden volgens NEN-EN-3140 met o.a. metingen/beproevingen van:
     Veiligheids aardingen
     Aardlekschakelaars
     Spanning en frequentie
     Wandcontactdozen

- Elektrisch handgereedschap moet jaarlijks gekeurd worden en dient CE gekeurd te zijn.

Toelichting

Neem uitsluiting VCA erkende installateurs en laat hen de huisregels lezen en tekenen voor akkoord.

Rapportage dient te worden gecheckt en reparaties te worden uitgevoerd.

Controle op reparaties uitvoeren

Controle en reparatierapport dienen te worden gearchiveerd in de map van de schema’s

Voer elektrotechnisch installatiebeheer uit

Verwijzing

Wettelijk voorgeschreven eisenrapport.

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Verzorging van de paarden | Doc. Nr 2.09 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Ervoor zorg dragen dat het dierenwelzijn gerespecteerd wordt, de dieren goed verzorgd worden en dierenarts en hoefsmid op tijd ter plaatse zijn.

Te volgen procedure

Controleer regelmatig de hoeven, indien nodig hoeven teren of invetten

Bekap de paarden op tijd (gemiddeld 8 x per jaar bekappen van paarden, uiteraard varieert dit)

Borstel iedere dag de paarden, en controleer hierbij gelijk de huid.

Paarden gemiddeld 1 x per 2 weken wassen en noteren in het wasboekje

Gemiddeld 2 x per jaar ontwormen, dit per paard vastleggen in het paardenpaspoort

Iedere dag waterbakken controleren (viezigheid er uit halen).

Elke dag in de stallen controleren

Verwijder iedere dag de fecaliën uit de box

Zorg voor een goede stroverdeling

Toelichting

Elk paard heeft zijn eigen borsteltas, bij voorkeur geplaatst bij de box.

Inhoud: tenminste een borstel, kam, hoevekrabber, shampoo, vet en hoefteer.
Indien er twijfel bestaat bij vrijwilliger/medewerker over de welzijnstoestand van een paard (ziek zijn, kreupel zijn etc.), altijd hulp van de instructrices vragen.
Indien twijfel bij bovengenoemde mensen, dierenarts inschakelen.

Verwijzing

Wasboekje

Registratiemap hoefsmid

Paardenpaspoort

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Uitmesten | Doc. Nr 2.10 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Voor het welzijn van het paard is het verstandig de boxen goed te verzorgen, en daar dus de mest en urine van de dieren niet te lang te laten liggen.

Frisse stallen zijn belangrijk voor de hygiëne in de stallen.

Te volgen procedure

- Controleer de stallen op mesthoeveelheid.

- Bepalen of ze moeten worden verschoond.

- Hulpmiddelen voor het mesten opzoeken.

- Paarden uit de boxenen halen, ze worden elders vastgezet of buiten gebracht.

- Mest verwijderen.

- Mest naar mesthoop brengen met behulp van kruiwagen.

- Hout/vlasvezels en stro gescheiden verzamelen op de mesthoop.

- Nieuw stro of andere vezels toevoegen en goed verdelen

- Mesthulpmiddelen terug brengen op de plek waar ze horen.

Toelichting

Stallen worden uitgemest door vaste medewerkers en vrijwilligers.

Bij stalling op stro worden de hokken vaker geheel verschoond dan dat de paarden op hout/vlasvezel staan.

Bij het mesten altijd goed opletten of er geen hulpmateriaal zoals rieken en vorken achterblijven in de stallen. Zij kunnen ernstige schade veroorzaken bij dier en mens.

Bij de afbraak van faeces en urine wordt ammoniak (NH4OH) gevormd. Dit gas vermindert het weerstandsvermogen van de luchtwegen zeer sterk. Bij uitmesten kan de hoeveelheid ammoniakgas zeer sterk toenemen. Het is belangrijk de paarden hieraan niet bloot te stellen, ook daarom worden ze uit de stal gehaald.

Om de aanwezigheid van ammoniak te testen gaat men 15 minuten zitten op de vloer en diep inademen. Krijgt men hierbij last van de luchtwegen, betekent dit dat de concentratie te hoog is en dat men vaker moet uitmesten. De nabijheid van de mestopslag kan ook een oorzaak zijn van teveel ammoniakgas.

4.	Verwijzing

Protocol Gebruik beschermingsmiddelen

Door vaste medewerkers wordt gecontroleerd of de stallen er goed verzorgd uitzien.

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Ventilatie in de stallen | Doc. Nr 2.11 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Werkruimten moeten goed worden geventileerd en zodanig dat warmteopbouw en accumulatie van gevaarlijke stoffen niet mogelijk is..

Te volgen procedure

- Jaarlijkse controle op ventilatie

- De hoeveelheid vochtigheid en geur controleren

- Vastleggen meetgegevens vochtgehalte en NH3 gehalte.

- Meetgegevens gebruiken voor informatie bij materiedeskundige, indien men boven de norm uitgaat

- Bepalen op welke plaats eventueel een ventilator extra geplaatst moet worden

Toelichting

Stalklimaat

Paarden zijn warmbloedige dieren die een constante lichaamstemperatuur van 37.2 – 38.2 graden Celsius hebben.

Er wordt door paarden continu warmte geproduceerd die, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, en om een constante lichaamstemperatuur te behouden, wordt afgegeven aan de (koudere) omgeving. De lichaamstemperatuur kan worden geregeld via transpiratie, ademhaling, bloedcirculatie en haarkleed. De comfortzone, dus de tempratuur waar paarden zich prettig bij voelen, ligt tussen de 5 en 25 graden Celsius. Deze waarden kunnen voor sommige rassen iets verschillen.

De temperatuurregeling is uiteraard niet alleen van belang voor de paarden, hoewel dit primair is, maar ook voor de verzorgers. De invloed van temperatuurschommeling is belangrijker dan die van het temperatuursniveau. Constante lagere temperaturen zijn gunstiger dan grote schommelingen.

De staltemperatuur wordt geregeld door de combinatie van:

Ventilatie

Isolatie (tegen warmteafvoer en warmte-instraling)

Verwarming

De luchtvochtigheid is ook een belangrijk criterium. Zij wordt beïnvloed door de vochtigheid van de buitenlucht, de staltemperatuur, de ademhaling en de huidafscheiding van de dieren, de drinkinstallaties en de mestuitscheiding van de dieren. De optimale relatieve luchtvochtigheid bedraagt 60 – 70 %. Middels een goede hygrometer, die in de stal moet worden opgehangen, is na te gaan of men hieraan voldoet.

Boven de 70 % luchtvochtigheid kunnen de dieren moeilijker hun overtollige warmte kwijt en de kans op ademhalingsproblemen stijgt doordat kiemen, schimmels en parasieten in een vochtig klimaat snel groeien.

Onder de 60 % luchtvochtigheid stijgt de kans op stofvorming, wat over-prikkeling van de slijmvliezen tot gevolg kan hebben.

Luchtvochtigheid moet altijd in samenhang worden gezien met de temperatuur en de luchtbeweging. Een goede ventilatie houdt de luchtvochtigheid op een goed niveau omdat het teveel aan waterdamp samen met de aanwezige stallucht wordt verwijderd. De inkomende lucht, dus de verversingslucht dient dan wel minder vocht te bevatten dan de uitgaande.

Als norm voor de inkomende verversingslucht moet men hanteren dat de lucht in de stallen 6 tot 8 maal per uur wordt ververst. Dit is te testen door een hoeveelheid rook in de ruimte te spuiten; deze moet binnen 7 à 8 minuten zijn verdwenen.

Een andere vuistregel is dat een paard 250m3 aan ventilatielucht nodig heeft en dat de luchtinlaat per paard 700 cm2 groot is.

Problemen die in sommige gevallen toegeschreven worden aan zuurstofgebrek kunnen te wijten zijn aan te hoge concentraties van bepaalde gassen, vaak in relatie met te hoge vochtigheid en staltemperatuur.

Verwijzing

Wettelijke eisen

Periodieke inspecties

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Dier geneesmiddelen | Doc. Nr 2.12 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Zorgvuldig toedienen van en omgaan met diergeneesmiddelen. Weten hoe om te gaan met risico’s als het zelf binnenkrijgen van de werkzame stoffen en verwondingen.

Te volgen procedure

- Diergeneesmiddelen uitsluitend aanwenden in overleg met de dierenarts

- Leg alle handelingen vast.

- Werk alleen via de voorschriften

- Maak afspraken met het ziekenhuis of (huis)arts over melding en behandeling van prikaccidenten en infectierisico’s bij beten.

- Neem bij een eventueel medicijnongeval dit medicijn altijd mee naar het ziekenhuis.

- Zie er op toe dat men tijdens het gebruik van zalven handschoenen draagt.

- Bij gebruik van een aërosol altijd zodanig vernevelen dat de aërosol niet kan worden ingeademd.

Toelichting

Wanneer men bijvoorbeeld aan het werk is met een injectienaald, bestaat er de mogelijkheid dat men zich prikt aan de injectienaald. Wanneer iemand zich aan een naald prikt, moet hij / zij gelijk naar een arts of ziekenhuis voor een behandeling.

Ook het aanbrengen van zalven geeft een risico. De zalf kan immers ook door de huid van de verzorger dringen. Een goede bescherming en opbergmogelijkheid is van belang.

Verwijzing

De coördinatrice moet erop toezien dat er beschermingsmiddelen gedragen worden tijdens het zalven van een paard. Ook moet de leiding erop toezien dat men zich goed aan het beleid van prikaccidenten houdt.

Medicatie vastleggen in het paardenpaspoort

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Gebruik van beschermingsmiddelen | Doc. Nr 2.13 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Risico’s verminderen of wegnemen door het verstrekken en gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens bepaalde werkzaamheden.

Te volgen procedure

a. Bij droogschoonmaak gebruikmaken van:

-	Laarzen

-	Handschoenen

-	Stofmasker type FFP2 met uitademventiel

b. Bij gebruik van hoge drukspuit (alleen met schriftelijke toestemming bestuur)

-	Gehoorbescherming (kappen)

-	(Veiligheids)laarzen

-	Gelaatscherm (tegen spatwater)

c. Bij borstelen paard / verzorgen:

-	Stevige schoenen

- 	Stofmasker FFP2 met uitademventiel voor CARA- patiënten

d. Bij mest (buiten) gebruik maken van:

-	(Veiligheids)laarzen of stevige schoenen

-	Handschoenen

e. Bij het trekkerrijden (alleen met schriftelijke toestemming bestuur)

-	Veiligheidsschoenen of laarzen type S2 (wettelijk verplicht)

-	Gehoorbescherming (kappen)

Toelichting

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is wettelijk verplicht. Bij overtreding kunnen zowel toezichthouder (de vereniging/stichting ) als degene die de werkzaamheden uitvoert een aanzienlijke boete krijgen.

Bij een ongeval met blijvend letsel kan dit ernstige juridische gevolgen hebben.

Men dient bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wel in ogenschouw te nemen dat personen die medicijnen gebruiken die bewustzijnbeïnvloedend zijn, niet die werkzaamheden mogen verrichten die gelijkgesteld kunnen worden aan het besturen van een vervoersmiddel waarvoor deze PBM’s beschikbaar worden gesteld.

Verwijzing

De aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te voldoen aan de wettelijke eisen vastgelegd vanuit de Nederlandse normen richtlijn “Persoonlijke Beschermingsmiddelen 89/392/EEG” evenals de later aangepaste normering vanuit voortschrijdend inzicht.

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Controle lijst wasbeurten paarden | Doc. Nr 2.14 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

| Naam paard/pony | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NB.

Per wasbeurt in de betreffende maand een verticaal streepje zetten achter de naam van het paard

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Kuilvoer opslag | Doc. Nr 2.15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Veilige en goede opslag van het kuilvoer, zodat ongedierte er niet bij kan komen en zodat er geen milieuverontreiniging kan ontstaan.

Te volgen procedure

- Kuilvoer uitsluitend opslaan op pallets i.v.m. beluchting.

- Opslag uitsluitend op achterzijde van het gebouw met een minimum afstand van 1 meter van het gebouw.

- Ten hoogste 1 pak per keer openen

- Controleer op schimmel, is die niet aanwezig, dan mag dit pak gebruikt worden

- Na gebruik wordt er een foliekleed over gelegd

- Zorg dat ongedierte er niet bij kan komen.

Toelichting

Noteer de hoeveelheid ontvangen kuilvoor op het formulier Milieubalans overzicht Kuilvoer, Hooi, Stro en andere diervoeders

Indien schimmel aanwezig, waarschuw de instructrice

De kuilvoeropslag moet altijd direct nadat de benodigde hoeveelheid eruit is gehaald weer worden afgedekt  met een foliekleed en te worden geborgd.

Verwijzing

Formulier Milieubalans overzicht Kuilvoer, Hooi, Stro en andere diervoeders

Checklijst periodieke controles

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Onderhoud harnachementen | Doc. Nr 2.16 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Door de harnachementen op een goede en juiste manier te onderhouden wordt de levensduur verlengd en wordt de kwaliteit en veiligheid vergroot.

Te volgen procedure

  - 1.Controleer maandelijks de harnachementen visueel

  - 2 Haal één maal per 3 maanden de harnachementen uit elkaar en maak ze
schoon

  - 3.Vervang indien nodig de onderdelen van het harnachement

  - 4. Vet de harnachementen in met het daarvoor bestemde vet

  - 5. Assembleer het harnachement

  - 6. Registreer in het register welk harnachement is gereinigd met vermelding wat is vervangen

  - 7. Laat een reserveonderdeel bestellen van wat is vervangen

  - 8. Laat jaarlijks alle harnachementen door een gediplomeerd zadelmaker controleren.

Toelichting

De rijvereniging is aansprakelijk voor de deugdelijkheid van haar materiaal.

Indien er regelmatig op het harnachement een controle wordt uitgeoefend en het materiaal voldoende wordt gereinigd en ingevet zal dit de veiligheid en de kans op ondeugdelijkheid verminderen.

De arbeidsinspectie kan vragen naar en controle uitoefenen op de staat van onderhoud van de harnachementen. Bij ondeugdelijk materiaal kan zij boetes opleggen.

Verwijzing

Register Controle harnachementen

Periodieke inspecties

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Zorg voor goede waterhygiëne | Doc. Nr 2.17 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Voorkomen van bacteriegroei in water / kwaliteitsbeheer van water.

Te volgen procedure

- De boiler instellen op minimaal 80(C.

- Stilstaande leidingen wekelijks doorspoelen.

- Wekelijks sproei-installatie binnenbak laten spuiten.

- Koelsystemen regelmatig schoon maken.

- Logboek bijhouden wanneer wat is gecontroleerd, doorgespoeld en schoongemaakt.

- Brandslangen voorzien van een loodje.

Toelichting

Stilstaand water is een goed milieu voor het ontstaan van allerlei bacteriën. Zo ontstaat bijvoorbeeld de legionellabacterie. Zie hiervoor het Legionella beleidsplan en de daarbij te volgen procedure.

Brandslangen worden voorzien van een loodje, zodat ze niet eenvoudig open te draaien zijn. De haspels moeten worden voorzien van bordjes met de rode tekst Geen Drinkwater

Verwijzing

Legionella beheersplan.

Procedure Besproeien van binnenbak

Legionella-informatie

De legionellabacterie werd halverwege de jaren zeventig ontdekt, tijdens een congres van Amerikaanse oud-strijders. Niet alleen de bacterie heeft zijn naam aan deze vindplaats te danken ('Legionella' komt van 'legio', het Latijnse woord voor legermacht), maar ook de ziekte die hij kan veroorzaken: veteranenziekte. Deze ziekte, die officieel 'legionellose' heet, kent twee verschijningsvormen. De ernstigste daarvan is een longaandoening, die fatale gevolgen kan hebben.

Leidingwater als levensbron
De legionellabacterie leeft onder meer in leidingwater. Zolang dat water kouder is dan 25 of warmer dan 60 graden Celsius, is er geen probleem. In koud water vermenigvuldigt de bacterie zich niet en in water dat warmer is dan 60 graden, sterft hij af. Ligt de temperatuur echter tussen de 25 en 60 graden, dan vermenigvuldigt de bacterie zich in razend tempo. Vooral in de slijmlaagjes van metalen waterleidingen gedijt de bacterie goed.

Omdat deze slijmlaagjes sneller ontstaan in stilstaand water, is het belangrijk dat water geregeld stroomt.

Gevaar bij verneveling
Het drinken van water met de bacterie wordt niet gevaarlijk geacht. Mensen kunnen door het inademen van minieme waterdruppeltjes (zogeheten aërosolen) met de legionellabacterie besmet raken. Zeker installaties die water vernevelen, zoals douches, sproei- of brandbestrijdingsinstallaties verdienen daarom speciale aandacht bij de beperking van het legionella-risico. Zie voor meer informatie het legionella beleidsplan.

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Preventie tegen legionella vorming | Doc. Nr 2.18 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Aanleiding tot het Legionella beheersplan

De legionellabacterie werd halverwege de jaren zeventig ontdekt, tijdens een congres van Amerikaanse oud-strijders. Niet alleen de bacterie heeft zijn naam aan deze vindplaats te danken ('legionella' komt van 'legio', het Latijnse woord voor legermacht), maar ook de ziekte die hij kan veroorzaken: veteranenziekte. Deze ziekte, die officieel 'legionellose' heet, kent twee verschijningsvormen. De ernstigste daarvan is een longaandoening, die fatale gevolgen kan hebben. 
De legionellabacterie leeft onder meer in leidingwater. Zolang dat water kouder is dan 25 of warmer dan 60 graden Celsius, is er geen probleem. In koud water vermenigvuldigt de bacterie zich niet en in water dat warmer is dan 60 graden, sterft hij af. Ligt de temperatuur echter tussen de 25 en 60 graden, dan vermenigvuldigt de bacterie zich in razend tempo. Vooral in de slijmlaagjes van metalen waterleidingen gedijt de bacterie goed. Omdat deze slijmlaagjes sneller ontstaan in stilstaand water, is het belangrijk dat water geregeld stroomt. 
Het drinken van water met de bacterie wordt niet gevaarlijk geacht. Mensen kunnen besmet raken door het inademen van minieme waterdruppeltjes (zogeheten aërosolen) met de legionellabacterie. Zeker installaties die water vernevelen, zoals douches of brandbestrijdingsinstallaties, verdienen daarom speciale aandacht bij de beperking van het legionella risico.

Toelichting

Voor een goede legionella beheersing dient men de gegevens te bezitten over de herkomst, aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt. Het betreft de kwaliteit van het water, dus de grondstof, op de plaats waar het in de installatie komt. Het leidingwater dat direct vanaf het waterleidingbedrijf binnenkomt, kan Legionellabacteriën bevatten. Omdat dit aantal nog zeer klein is, kan het geen gevaar opleveren voor de gezondheid.

Beschrijving grondstof

Als grondstof voor de installatie wordt water gebruikt dat geleverd wordt door drinkwaterbedrijf ………………….

Indien dit drinkwater betreft dat in overeenstemming met de Waterleidingwet wordt geproduceerd en gedistribueerd en het voldoet aan de parameters zoals deze zijn vastgelegd in de Waterleidingwet bijlage A behoeft  er geen kwaliteitsverklaring te worden overlegd.

Algemene informatie over de vereniging / stichting

U vermeldt hier algemene gegevens over uw vereniging / stichting, het doel etc

Bouwdelen van het complex waar zich watertappunten bevinden

Kruipruimte

Onder het gehele gebouw bevindt zich een kruipruimte. Door deze kruipruimte lopen de koudwater leidingen. De ruimte is moeilijk bereikbaar.

Kantine

In deze ruimte is een watermeter aanwezig. Er zijn 3 tappunten aanwezig voor zowel koud als warmwater. Er is een brandhaspel, voorzien van bordje of een pictogram in overeenstemming met NEN 3011 en loodje.

- Er is een centrale warm-tapwater/combi-ketelstallatie aanwezig voor:

- Toiletgroep

- Douches

- Kantine

- Centrale verwarming

Binnenplaats

Er zijn 2 tappunten aanwezig voor koud water

Opslag hooi en stro

Er zijn 2 tappunten aanwezig voor koud water

Stallen

Er zijn 4 tappunten aanwezig voor koud water. Er is een brandhaspel voorzien van bordje of een pictogram in overeenstemming met NEN 3011 en loodje

Algemene opslagruimte

Er is 1 tappunt voor koud water en een brandhaspel voorzien van bordje of een pictogram in overeenstemming met NEN 3011en loodje.

Toiletten

Er zijn 2 tappunten aanwezig voor zowel koud als warmwater

Douches

Er zijn 2 tappunten aanwezig voor zowel koud als warm water

Er zijn 2 douches die aërosol veroorzaken.

Binnenrijbaan

Er is een beregeningsinstallatie die bij gebruik aërosol vormt. Er is een thermometer aanwezig die analoog de temperatuur meet (meetbereik 0 – 90o Celsius ) van het water dat via de beregeningsinstallatie wordt toegevoerd in de binnenbak.

Er is 1 brandhaspel voorzien van bordje of een pictogram in overeenstemming met NEN 3011en loodje

Er is een waarschuwingsbord aanwezig dat bij gebruik van de beregeningsinstallatie men niet in de binnenbak mag zijn.

Aan te vullen met situatieschets

Installaties

In dit hoofdstuk wordt elk hoofdonderdeel van de installatie beschreven en een overzicht van de installatietekeningen gegeven. Om ook personen zonder technische achtergrond enig inzicht in de installatie te geven is het verstandig om een eenvoudige beschrijving van de installaties op te nemen. Wellicht is het mogelijk met een digitale camera wat foto’s te maken en van hieruit de schriftelijke bedieningsaanwijzingen te formuleren.

Voor een goed beheer en inzicht is het noodzakelijk om goed bijgewerkte tekeningen van de installaties op locatie te hebben. U kunt dit doen door de leidingloop na te gaan en deze schematisch weer te geven met de benoeming van de locaties en de diverse tappunten zoals in een plattegrond als voorbeeld is weergegeven.

In de aansluitvoorwaarden van WBE is in artikel 4.2 vastgelegd dat bij aanleg van een nieuwe drinkwaterinstallatie en wijziging of vernieuwing van een bestaande drinkwaterinstallatie (meer dan 10 meter) de installateur installatietekeningen in tweevoud aan het waterbedrijf moet toezenden.

De aansluitvoorwaarden van WBE zijn gebaseerd op de Model aansluitvoorwaarden van de VEWIN.

| Soort toestel | Merk/type/vol/bjr. | Risico tot Legionellavorming | Relevante aërosolvorming | Aantal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Combiketel |  | Bij juist onderhoud geen bijzonder risico tot Legionella vorming. | N.v.t. | 1 |

Risicoanalyse

Het uitvoeren van een risicoanalyse is de basis voor een goed beheersplan voor de installaties. Bij wijzigingen van de installaties en om de drie jaar moet de risicoanalyse worden herhaald.

Het uitvoeren van een risicoanalyse heeft als doel:

  - het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid van omstandigheden die de vorming van Legionella bevorderen;

  - het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheid dat er bij het huidige gebruik van de drinkwaterinstallatie omstandigheden ontstaan die de vorming van Legionella bevorderen.

Risicofactoren zijn:

  - watertemperatuur tussen de 20 en 50°C;

  - stilstaand water;

  - verblijftijd van het water in het leidingnet van meer dan een week;

  - aanwezigheid van voedingsstoffen in watersystemen.

Risicobeperking

  - De koud-water installatie dient te worden voorzien van isolatiemateriaal, teneinde de temperatuur zo laag mogelijk te houden.

  - Van een aantal tappunten (warm water) moet regelmatig de temperatuur worden gemeten.

  - De warmwater tappunten welke beschreven staan in hoofdstuk 5 dienen te worden gecontroleerd op de temperatuur.

  - De thermometer dient regelmatig te worden gecontroleerd op werking en functioneren.

  - De tappunten waar de temperatuur onder de 60°C daalt dienen te worden gespuid.

  - De combiketel installatie dient, voor zover nog niet aanwezig, te worden voorzien van isolatiemateriaal teneinde de temperatuur zo hoog mogelijk te houden.

Brandslanghaspels

Het water in brandslanghaspels staat langdurig stil en kan opwarmen tot de ruimtetemperatuur. Om die reden luidt het advies de brandslanghaspels niet te gebruiken voor doelen anders dan het blussen van brand. Na ca. 14 dagen is het water in de haspels meetbaar zuurstofarmer geworden, waardoor aanwezige bacteriën zullen afsterven. Om controle hierop te kunnen houden moeten de brandslanghaspels verzegeld worden. Eens in de maand moeten de brandslangen op deze verzegeling gecontroleerd worden.

Alle brandslanghaspels met een aanvoerleiding langer dan 3 meter moeten conform de VEWIN-bladen worden voorzien van een terugslagklep. De afsluiter van de brandslanghaspels dienen te worden verzegeld om gebruik van de brandslanghaspels te voorkomen.

Tappunten

Alert blijven op niet meer in gebruik zijnde tappunten, toestellen, leiding- en installatiedelen en bij aanwezigheid hiervan deze direct bij de doorgaande leiding afkoppelen van de drinkwaterinstallatie zodat er een strakke, stromende installatie ontstaat.

Kritieke punten in de drinkwaterinstallatie omleiden indien dit mogelijk is.

Alle weinig gebruikte tappunten en toestelaansluitingen wekelijks doorspoelen. Bij de koud-water tappunten moet er gespoeld worden tot er een stabiele, lage temperatuur van het koude water is bereikt, en dan nog 2 minuten doorspoelen.

De warmwater tappunten moeten 2 minuten met een temperatuur van minimaal 60 °C gespoeld worden.

Leg deze gegevens vast (datum, tijd, tijdsduur spoelen, temperatuur, e.d.).

Voor tappunten met gekoppelde kunststofslangen (douches e.d.) luidt het advies: 5 minuten bij 60 °C, 3 minuten bij 65 °C of 1 ½ minuut bij 70 °C spoelen.

Om sedimentvorming tegen te gaan warm tapwater voorraadtoestellen jaarlijks afspuien en ontkalken

Temperatuurmetingen

Het meten van de watertemperatuur is een belangrijk instrument om situaties die legionella vorming bevorderen te onderkennen. De watertemperatuur dient daarom op relevante punten te worden gemeten en vastgelegd.

Bij een koudewatertemperatuur van meer dan 25°C ten gevolge van opwarming in de drinkwaterinstallatie moet de installatie aangepast worden, of moet een beheersmaatregel toegepast worden.

De warm-tapwater temperatuur moet in verband met legionella vorming meer dan 60°C bedragen. Bij lagere warmwatertemperaturen moet de installatie aangepast, of moet een beheersmaatregel toegepast worden.

Meetprocedure bij tappunten in verband met de kritische controlepunten:

  - Open het tappunt totdat er een waterstraal van ongeveer een potlooddikte uitkomt.

  - Houd de meetsonde in de waterstraal. Noteer de meetwaarde bij een meting van de koudewatertemperatuur na 1 minuut, bij een meting van de warmwatertemperatuur na 2 minuten.

  - Meetlijst:

| Locatie | Datum | Controleur | Temp. | Paraaf | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Enz.

Regulier terugkerende werkzaamheden

Voor een goed beheer is het nodig onderhouds- en controlewerkzaamheden aan een installatie uit te voeren. Om kwaliteitsverlies van het tapwater te voorkomen, zullen weinig gebruikte tappunten en installatiedelen afgesloten of wekelijks gespoeld moeten worden.

In warmwater installatiedelen die een temperatuur van meer dan 60°C niet bereiken, bestaat kans op Legionella vorming.  Als beheersmaatregel kan spoelen met warm tapwater van meer dan 60°C gedurende 20 minuten toegepast worden.

Om de werkzaamheden van het spoelen van de installatie te beperken kan men ook kiezen voor het aanleggen van een Aquador Electronic Timer AC-1 2705

De Aquador Electronic Timer wordt toegepast op tappunten die in het beheersplan zijn aangegeven voor de wekelijks en/of dagelijkse doorstroming.

Met de Aquador Electronic Timer kunt u dit eenvoudig automatiseren door op het uitstroompunt van de kraan een timer te plaatsen De Aquador Electronic Timer werkt op 2 alkaline batterijen en gaan ± één jaar mee.

Overzicht:

| Ruimte/installatiedeel | Werkzaamheden | Frequentie | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Douches | Reinigen c.q. ontkalken. | Jaarlijks | Medewerker |
| Brandslanghaspels | Doorspoelen. | Maandelijks | Medewerker |
| Brandslanghaspels | Op functioneren controleren. | Jaarlijks | Gecertificeerde firma |

Bacteriologische controles

In tal van watersystemen zijn legionellabacteriën aangetoond. Het zijn staafvormige beweeglijke bacteriën die alleen groeien in de aanwezigheid van zuurstof. Vermeerdering treedt vooral op in de biofilm die zich in verloop van tijd kan afzetten tegen de wand van leiding- of installatiematerialen. In drinkwatersystemen liggen de aantallen vrijwel altijd beneden de detectiegrens van 50 kolonievormende eenheden (50 kve/l). Een tapwater installatie moet daarom zodanig zijn ingericht, dat bacterievorming door stilstand en opwarming van het water geen kans krijgt.

Als een risico op Legionella vorming niet te voorkomen is, moet de installatie op de afwezigheid van Legionella worden bemonsterd. Dit is in overeenstemming met het advies van het ministerie van VROM. Om een goed beeld te krijgen moeten daarvoor (afhankelijk van de omvang van de installaties) enkele strategisch gekozen punten worden bemonsterd. Hiervoor kunt u daarvoor gecertificeerde bedrijven raadplegen.

Procedure bij Legionella besmetting

Op dit onderwerp zijn §3, artikel 9.2 en 10.2 van de “Tijdelijke Regeling” van toepassing . Hierop volgend is in het Staatsblad van 18 oktober 2004 (nr. 576) het besluit tot wijziging van het Waterleidingbesluit in verband met de preventie van Legionella in leidingwater gepubliceerd. Met dit besluit is de Tijdelijke regeling omgezet in een Algemene Maatregel van Bestuur. Het aangepaste Waterleidingbesluit is in werking getreden op 28 december 2004 (Staatsblad nr. 736).

In dit hoofdstuk wordt aangegeven, welke procedures er bij Legionella besmetting moeten worden gevolgd. Bij overschrijding van de norm moet het besmette installatiedeel geïsoleerd worden van het niet besmette installatiedeel en buiten gebruik gesteld en gedesinfecteerd worden. De oorzaak waardoor de besmetting kon ontstaan, moet worden achterhaald, opdat herhaling kan worden voorkomen.

Het is hierbij van belang de veiligheidsaspecten in acht te nemen, zodat zich tijdens de werkzaamheden geen kans op besmetting voordoet. Als personen besmet worden moet dit aan de GGD worden gemeld.

Veiligheid

Tijdens de desinfectie van een besmette installatie moet de nodige veiligheid in acht worden genomen. Besmetting van personen vindt plaats door inademing van de aërosolen en is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid bacteriën in de aërosolen, de blootstelling aan het besmette water en de lichamelijke conditie van de betrokkene.

Bij het spoelen van de installatie moet dus voorkomen worden dat aërosolen vrijkomen. Dit kan op diverse manieren afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld door direct een opvangmogelijkheid onder een douchekop te plaatsen met daar vandaan een slang naar de afvoer. Of door de douchekop in een emmer onder het waterniveau uit te laten stromen. Een andere mogelijkheid is om de douchekop te demonteren, deze los te desinfecteren en op de aansluiting waar de douchekop vanaf komt een slang met regelafsluiter te monteren en deze gecontroleerd bij een afvoer te laten uitstromen.

In ieder geval zullen er altijd een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd moeten worden bij de desinfectie van een installatie.

De Legionellabacterie valt onder het besluit “biologische agentia” en is hierbij ingedeeld in categorie 2. Nadere voorschriften over het werken met biologische agentia is terug te vinden in het ARBO Informatieblad AI-9.

Voetnoot

Doe deze werkzaamheden met volledige bescherming en gebruik bij voorkeur een:

halfgelaatsmasker type 6000 met ABEK filter. Houd personen die niets te maken hebben met de werkzaamheden op gepaste afstand.

Biologische agentia

Tweede herziene druk

De huidige arbeidsomstandighedenwet- en -regelgeving geven de werkgever en werknemer meer mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden zelf vorm te geven en bevat dus niet alleen dwingende voorschriften. Deze ontwikkeling is mede ingezet door de Europese richtlijnen en nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten.

Naast het juridische kader dat de overheid aangeeft, bestaan over een aantal onderwerpen op het gebied van arbeidsomstandigheden de Arbo-Informatiebladen. Deze AI-bladen bevatte toegankelijke informatie over hoe werkgevers en werknemers in de praktijk kunnen omgaan met de samenhangende wettelijke regels en beleidsregels.

AI-bladen zijn uitdrukkelijk bedoeld als voorlichting en niet als bindend voorschrift of beleidsregel.

Blootstelling van werknemers aan biologische agentia speelt in tal van sectoren een rol. Voornamelijk in de arbeidssituaties waarbij sprake is van een gerede kans op blootstelling aan biologische agentia, zijn werkgevers en werknemers zich niet altijd bewust van de blootstelling en dus van de risico's.

Biologische agentia kunnen drie verschillende soorten gezondheidseffecten veroorzaken: een infectie, een allergie of een vergiftiging. Voornamelijk voor infecties en allergische reacties geldt dat het optreden ervan individueel bepaald is en van een groot aantal factoren afhangt.

Daarom is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van factoren waardoor personen gevoeliger zijn voor het oplopen van een infectie of allergie, zoals verminderde weerstand door ziekte.

De effecten die kunnen optreden na blootstelling aan biologische agentia, hangen ook sterk af van het biologische agens waaraan de betrokkene is blootgesteld. In de EG-richtlijn is een categorie-indeling vastgesteld voor biologische agentia.

De maatregelen die moeten worden genomen bij het werken met biologische agentia, hangen onder andere af van de categorie waarin het biologische agens is ingedeeld. Wanneer werknemers een gerede kans hebben op blootstelling aan biologische agentia, moet in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie worden ingegaan op de effecten van deze blootstelling. Hierbij moet in ieder geval aandacht worden besteed aan de categorie waarin de biologische agentia zijn ingedeeld, aan de ziekten die werknemers ten gevolge van de blootstelling kunnen oplopen, aan mogelijke allergieën of vergiftigingen en aan de resultaten van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Om een schatting te kunnen maken van het effect van de blootstelling op een bepaald persoon, moeten in het arbeidsgezondheidskundig onderzoek de blootstellinggegevens worden gecombineerd met de persoonlijke omstandigheden van die persoon. Op dit moment zijn er geen harde normen beschikbaar als grenswaarde voor de blootstelling aan biologische agentia.

De maatregelen ter bescherming tegen de effecten van blootstelling aan biologische agentia moeten worden genomen in de volgende volgorde: eerst beperking van de duur van de blootstelling, dan eventueel collectieve maatregelen om werknemers te beschermen en als laatste persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij arbeid die speciaal gericht is op het werken met biologische agentia, zijn werkgevers en werknemers zich meestal wel bewust van de kans op blootstelling hieraan. Over het algemeen zijn er deskundigen op dit gebied bij deze werkzaamheden betrokken, omdat het veelal onderzoek naar nieuwe agentia of nieuwe mogelijkheden met bepaalde agentia betreft. De extra maatregelen die voor deze categorie personen gelden, betreffen met name de beheersingsniveaus voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Hierbij is aangesloten op bestaande richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie en van de COGEM. Daarnaast wordt voor deze groep werknemers een registratie van de werkzaamheden voorgeschreven, en worden voorschriften gegeven voor het informeren van de overheid over het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

(Informatie verkregen van de Arbeidsinspectie)

|  | Besproeien van de binnenrijbaan | Doc. Nr 2.19 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Verminderen van de stofemissie in de binnenbak.

Te volgen procedure

1. 	De roldeuren openen.

2.	De binnendeuren sluiten.

3. 	Binnenbak direct verlaten

4. 	Hierna de sproei-installatie inschakelen

5. 	De binnenbak gedurende 10 minuten sproeien.

6. 	De installatie uitschakelen

7 	Wachten tot de verneveling geheel is weggetrokken

8 	De binnendeuren openen en de roldeuren dan pas sluiten

Toelichting

Stilstaand water is een goed milieu voor het ontstaan van allerlei bacteriën, met name legionella.

Gezien de plaatsing van de sproeileidingen in de manege moet ervan worden uitgegaan dat er een redelijke kans aanwezig is dat er dood water in deze sproeileiding aanwezig zou kunnen zijn.

Ook de temperatuur van de instraling vanuit de nok van de binnenrijbaan kan aanleiding geven tot een temperatuurgradiënt  dat de mogelijke vorming van de legionellabacterie bevorderd.

Verwijzing

Legionellabeheersplan

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Gevaarlijke werkomstandigheden | Doc. Nr 2.20 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Schriftelijk opstellen van voorlichting over gevaarlijke werkomstandigheden. Deze mag niet alleen mondeling aangeboden worden aan betrokkenen.

Te volgen procedure

- Gevaarlijk werk mag niet worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de RIE&KAM coördinator

- Gevaarlijke werkzaamheden worden alleen verricht met de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals de RIE&KAM coördinator deze heeft voorgeschreven

- Gevaarlijke werkzaamheden door derden geschiedt uitsluitend met medeweten van de RIE&KAM coördinator

- Bij werkzaamheden door derden dienen deze een huisreglement te ondertekenen waarmee zij zich akkoord verklaren met de binnen de rijvereniging geldende procedure

- Werkzaamheden met toxische, mutagene, carcinogene en teratogene stoffen zijn verboden voor alle aanwezigen binnen de rijvereniging

- Technische werkzaamheden zijn alleen voorbehouden aan de medewerkers van de Technische dienst m.u.v. degenen die een schriftelijke door het hoofd van de T.D. verstrekte toestemming bezitten.

Toelichting

De wetgever stelt dat de opdrachtgever ten allen tijde verantwoordelijk kan worden gesteld voor de zorg dat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Deze dient zich dan ervan te vergewissen dat de uitvoerende partij zich houdt aan de binnen de ARBO en VCA geldende regels.

Dat betekent dat alleen bedrijven die een VCA kunnen aantonen gerechtigd zijn werkzaamheden te verrichten binnen de rijvereniging.

Verwijzing

ARBO = Arbeidsomstandigheden

VCA = Veiligheidscertificaat aannemers

Huisreglement werkzaamheden door derden

Brandveiligheiddocument

Wettelijke eisen

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Val gevaar | Doc. Nr 2.21 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Voorkomen van vallen, in het belang van medewerkers, vrijwilligers en andere aanwezigen.

Te volgen procedure

- Op hoogte mag uitsluitend worden gewerkt door ervaren mensen en volwassenen.

- Werkzaamheden met een ladder worden altijd met 2 personen uitgevoerd

- Van deze personen is de jongste niet jonger dan 18 jaar.

- Zij mogen geen medicijnen gebruiken die volgens het medicijnregister behoren tot de bewustzijnbeïnvloedende stoffen.

Toelichting

Zolderingen moeten zijn voorzien van een hekwerk. Het hekwerk moet minimaal 1 meter hoog zijn en een tussenregel hebben op circa 45cm. Daarbovenop moet een kantplank van 15cm hoogte aangebracht worden om het vallen van voorwerpen tegen te gaan.

Ook wat klimmaterialen betreft stelt de Arbo-wet werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Ladders en trappen moeten voldoen aan het wettelijke besluit "Draagbaar klimmateriaal". De normen hiervoor zijn vastgelegd in de norm NEN 2428. In hoofdstuk 10.4.2 over inspectie staat vermeld dat "Draagbaar klimmateriaal" regelmatig moet worden geïnspecteerd op zaken als vervorming en slijtage. Een duidelijke en wettelijke verplichting dus, waarvan alleen de periode die tussen de inspecties dient te liggen niet is benoemd. In het algemeen wordt een ladder- en trappeninspectie ieder jaar uitgevoerd. De eigenaar/gebruiker moet kunnen aantonen dat hij draagbaar klimmateriaal periodiek heeft laten keuren.

Aandachtspunten:

- Houd draagbaar klimmateriaal zo veel mogelijk vrij van ongerechtigheden als natte verf, modder, sneeuw, vet en olie.

- Plaats draagbaar klimmateriaal nooit op tafels, kisten, kratten of andere onstabiele vlakken.

- Plaats draagbaar klimmateriaal (ladders) zodanig dat de afstand van de voet ervan tot aan de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van de ladder. Hij behoort in deze stand onder een hoek van ca. 75° te staan ten opzichte van het horizontale vlak.

- Beklim draagbaar klimmateriaal zonder platform nooit hoger dan de vierde standplaats van bovenaf.

- Leun niet te ver opzij, verplaats de ladder liever een keer vaker.

Verwijzing

RI&E rapport

Keuringssticker en certificaat van de ladder.

Checklijst periodieke controles

NEN 2484

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Handhaven van veiligheid en tegengaan van uitglijden en struikelen | Doc. Nr 2.22 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Gevaar voor uitglijden ontstaat door natte en gladde vloeren.

Betonvloeren kunnen door slijtage zeer glad worden. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden voor zowel de verzorger als het dier.

De vloeren moeten in een staat verkeren dat uitglijden wordt voorkomen.

Te volgen procedure

Wekelijkse controle van de vloeren .

Dagelijks zorgdragen dat de vloeren zo goed mogelijk opgeruimd zijn

Controleer of de vloer stroef genoeg is.

Direct ingrijpen als het ergens glad is

Toelichting

Maak vloeren niet te ruw. Verontreiniging die daarin loopt is er niet makkelijk meer uit te verwijderen.

Verwijzing

Dagelijkse standaardcontroles

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Onderhoud blusmiddelen | Doc. Nr 2.23 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Door de blusmiddelen op een goede en juiste manier te onderhouden wordt hun levensduur verlengd en wordt de kwaliteit en veiligheid vergroot. Ze zijn in orde als ze moeten worden ingezet.

Te volgen procedure

Laat de bedrijfshulpverleners de kleine blusmiddelen regelmatig controleren:

- Hangen de blusmiddelen op hun plaats?

- Zit de borging nog op de blusmiddelen? Ofwel: is het blusmiddel niet eerder gebruikt?

Laat kleine blusmiddelen minimaal één keer per jaar keuren door een erkend bedrijf.

Toelichting

De rijvereniging / stichting is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van haar materiaal.

Indien er regelmatig op het brand blustoestel een controle wordt uitgeoefend zal de werking gegarandeerd zijn.

De rijvereniging is bij het in bezit hebben van niet deugdelijk materiaal in gebreke. Dat kan verzekeringstechnische consequenties hebben bij een eventuele calamiteit.

Verwijzing

Kopie van jaarlijks keuringsoverzicht brandblusmiddelen

Aanwezigheid keuringstickers op brand blusmateriaal

Aanwezigheid loodjes op brandblusmiddelen

Keuringsoverzicht brandblusapparatuur

Periodieke inspecties

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Gebruik van onkruid bestrijdingsmiddelen | Doc. Nr 2.24 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Het veilig verwijderen, op aangeven van de coördinatrice/instructrice, van onkruid op het manegeterrein

Te volgen procedure

Bij het gebruiken van onkruidbestrijdingsmiddelen is men verplicht gebruik te maken van:

  - 1.Laarzen

  - 2. Handschoenen Rubber of Neopreen

  - 3. Half gelaatsmasker type 6000 met ABEK filter

  - 4. Gelaatsscherm

Toelichting

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is wettelijk verplicht.

Bij overtreding kunnen zowel toezichthouder (de vereniging) als degene die de werkzaamheden uitvoert een aanzienlijke boete krijgen.

Een ongeval met onkruidbestrijdingmiddelen kan verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid. Net als bij blijvend letsel kan dit ernstige juridische gevolgen hebben.

Men mag uitsluitend die bestrijdingsmiddelen gebruiken welke wettelijk zijn toegestaan door de overheid en voorzien zijn van een UN nummer.

Voor het werkelijke gebruik dient men het register ”Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen” in te vullen met de naam van de gebruikte stof, het tijdstip, klimatologische omstandigheden. De persoon die met de stof werkt is een door de coördinatrice/ instructrice of het bestuur aangewezen persoon.

Het register dient na de werkzaamheden weer te worden afgetekend door de coördinatrice/instructrice met een verwijzing naar de aanvangstijd en eindtijd, evenals de klimatologische omstandigheden op dat moment, dus - al of niet - zon en temperatuur.

Verwijzing

Register”Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen”

Protocol Gebruik beschermingsmiddelen

Algemene informatie bestrijdingsmiddelen

Bijzonderheden

Nooit in de volle zon onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken.

Na gebruik dienen de handschoenen en het half-gelaatsmasker te worden gereinigd met een lauw sop en te worden afgedroogd.

Het geheel moet droog worden opgeborgen in een afgesloten ruimte in de daarvoor bestemde groene box.

Bij een calamiteit met een bestrijdingsmiddel

Bij vergif in de mond: laat de resten giftige stof uitspugen en spoel de mond met water. Laten braken is niet altijd goed. De irriterende stof kan dan voor de tweede keer de slokdarm irriteren. Laat daarom nooit braken als u niet weet wat men binnengekregen heeft. Ook slachtoffers die kramp hebben of buiten bewustzijn zijn, niet laten braken. Als braken wel aanbevolen wordt, zorg er dan voor dat de giftige stof niet in het ‘verkeerde keelgat’ komt. Vang het braaksel op om mee te nemen naar de dokter of het ziekenhuis. Neem altijd het gebruikte middel mee naar de arts.

Vul bij een ongeluk een Fona formulier is en stel direct de RIE&KAM coördinator telefonisch op de hoogte

Algemene informatie bestrijdingsmiddelen, afkomstig uit de bestrijdingsmiddelenwijzer.

Bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk. Dat weet iedereen. Veel van deze giffen zijn ook volgens onze overheid te schadelijk, hoewel ze nog steeds verkocht en gebruikt mogen worden in en om huis, op straat en in plantsoen en in de landbouw. Wacht niet tot het de overheid gelukt is deze stoffen daadwerkelijk te verbieden. Help mee het gevaar van een milieucatastrofe af te wenden. Stop vandaag met het kopen en gebruiken van de duizenden producten waarvan de overheid een verbod heeft aangekondigd.

BESTRIJDINGSMIDDELEN

In het Meerjarenplan Gewasbescherming, Regeringsbeslissing, staan zeven lijsten met in totaal 142 bestrijdingsmiddelen die de overheid, ondanks toelating in het verleden, te schadelijk vindt; i.v.m. vergiftiging van het grondwater, de giftigheid voor organismen in het water en/of omdat de stoffen te lang in de bodem achterblijven. In het Meerjarenplan kondigt de regering aan dat deze 142 bestrijdingsmiddelen, die voorkomen in enkele duizenden handelsproducten, zo spoedig mogelijk, voor 1995, of in elk geval voor het jaar 2000 verboden zullen zijn.

Het is dus een ernstig misverstand te denken dat alleen bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten waarvan de overheid de risico's toelaatbaar acht.

In de praktijk blijkt zelfs dat internationale chemieconcerns al hun macht en mogelijkheden aanwenden om een verbod van de voor hen zo profijtelijke giffen tegen te gaan. Door beroepsprocedures heeft de chemie het verbod kunnen tegenhouden van een aantal giffen, zoals atrazin, simazin, diquat, paraquat en lindaan.

Bovendien tracht de chemie de overheid te dwingen giffen toe te laten die de overheid helemaal niet wenst toe te laten. Zo wordt eveneens door beroepsprocedures getracht toelating te verkrijgen voor het middel Furathiocarb, ter behandeling van zaaizaad, terwijl bekend is dat een zangvogel sterft bij opname van slechts één zaadkorreltje met dit middel.

Bestrijdingsmiddelen zijn overal, in het boeket dat je geeft aan iemand waar je van houdt. In ons eten en drinken, in bodem, lucht en water, in planten en dieren en in ons eigen lichaam. Ons lichaam bevat van een aantal giffen hogere gehalten dan in voedsel is toegestaan. In het regenwater zijn reeds gehalten van bestrijdingsmiddelen gemeten die ernstige gevolgen hebben voor het ecosysteem.

Bestrijdingsmiddelen worden bijna overal gebruikt. In de land- en tuinbouw, in en om huis: bijvoorbeeld om vliegen, muizen en mieren te vergiftigen of om muggen te verjagen.

Natuurlijk wil niemand meewerken aan de verwoesting van onze aarde. Help daarom mee met het afwenden van de naderende milieucatastrofe en koop in elk geval de giffen niet meer die ook volgens de Nederlandse regering te schadelijk zijn. In de praktijk gaat het om duizenden producten; giffen die in de landbouw en door gemeenten gebruikt worden en giffen die in supermarkt, dierenwinkel of tuincentrum te koop zijn.

WERKZAME STOFFEN

Bestrijdingsmiddelen zijn veel bekender onder de merknamen van handelsproducten, zoals Vapona, Roxasect, Vlido, Bogena, Bolfo, Denka, Luxan, Bayer of Autan. De ‘werkzame stof’ in een handelsproduct is de stof die ervoor moet zorgen dat het middel het te bestrijden organisme ook daadwerkelijk bestrijdt.

Wat er allemaal in een product zit laten fabrikanten en overheid ons vaak niet precies weten. Uit gegevens van het Milieuministerie van de Verenigde Staten (EPA) blijkt dat er naast de werkzame stoffen bijna 20.000 verschillende chemicaliën in toegelaten producten voorkomen; o.a. oplos-, vloei- en kleefmiddelen, drijfgassen, emulgatoren, kleurstoffen en verontreinigingen als gevolg van het productieproces (waaronder extreem giftige dioxinen). In een aantal handelsproducten wordt zelfs chemisch afval verwerkt.

Slechts de werkzame stof moet op de verpakking worden vermeld. Wettelijk moet deze naam goed leesbaar op de voorkant van de verpakking staan, maar in de praktijk is dat meestal niet zo. Daarom is het verstandig om direct naar de kleinste lettertjes aan de achterkant van de verpakking te kijken om de naam van de werkzame stof te vinden en te controleren of deze is toegelaten in Nederland.

CATASTROFE

Achter 142 van de 155 stoffen op de Bestrijdingsmiddelenwijzer staat het woord "catastrofe". Met dit woord wordt aangegeven dat onze regering een verbod van de stof heeft aangekondigd in het Meerjarenplan Gewasbescherming, omdat het gebruik te schadelijk is voor het milieu.

Maar waarom wachten op een daadwerkelijk verbod dat door het bedrijfsleven en "Verenigd Europa" nog jarenlang kan worden vertraagd? Gebruik is onverantwoord. Wie verantwoord leeft schaft dergelijke giffen niet aan. Staan ze al in de kast, lever het gif dan in bij het depot voor Klein Chemisch Afval van de gemeente.

KANKER, B, C

Als een concern toelating voor een bestrijdingsmiddel aanvraagt, dienen onderzoeksgegevens van een groot aantal (dier)proeven aan de overheid te worden verstrekt. Deze proeven worden o.m. gedaan om het risico voor de mens in te schatten. De proeven dekken echter niet alle mogelijke negatieve gezondheidseffecten. Als gegevens op kankerverwekkende eigenschappen van een stof wijzen, heeft het aanvragen van toelating geen zin. Het verzoek om toelating zal dan zeker worden afgewezen. In het verleden zijn vele middelen toegelaten die later wel kankerverwekkend bleken te zijn. In de Staatscourant van 29 oktober 1991 staat een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde lijst met kankerverwekkende stoffen. Daarop staan diverse bestrijdingsmiddelen die inmiddels in ons land verboden zijn (ons voedsel mag overigens wel resten van deze kankergiffen bevatten). Deze stoffen, zoals Arseen, Captafol, Hexachloorbenzeen en Sulfallaat staan niet in de Bestrijdingsmiddelenwijzer, daarin staan alleen momenteel toegelaten stoffen.

Wat betreft de beoordeling van kankerverwekkende eigenschappen van bestrijdingsmiddelen is ons Ministerie voor Volksgezondheid (WVC) tevreden met het huidige toelatingsbeleid. In het Meerjarenplan staat kortweg: "genotoxische en carcinogene stoffen worden niet toegelaten.”

Vanwege deze volstrekt kritiekloze houding van ons Ministerie van Volksgezondheid (zie ook "Bestrijden" 14, "Giffraude") heeft de Stichting Natuurverrijking geen gebruik kunnen maken van Nederlandse overheidsgegevens m.b.t. de vermelding "kanker".

Kanker is in de Wijzer aangegeven als in één of meer dierproeven aangetoond is dat de stof kanker veroorzaakt. Diverse in ons land toegelaten middelen worden ook door het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens beschouwd.

Met de letter B is aangegeven dat de Amerikaanse overheid (EPA) de stof als "waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens" beschouwt.

De letter C na het woord "kanker" geeft aan dat de stof volgens de EPA "mogelijk kankerverwekkend voor de mens" is.

ZENUWGIF

De vermelding "Zenuwgif" berust volledig op informatie van de Nederlandse overheid. Daarvoor moet weer gekeken worden naar de kleine lettertjes op de verpakking. Als er achter "-toxicologische groep(en)" vermeld wordt ".... met cholinesterase remmende werking" is het een zenuwgif. Cholinesterase remming veroorzaakt verstoring van de werking van ons zenuwstelsel. Kortdurende blootstelling aan geringe hoeveelheden kan direct merkbare vergiftigingsverschijnselen als misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken. Langdurige, veelal onopgemerkte, blootstelling aan geringe hoeveelheden zenuwgiffen kan chronische vergiftiging veroorzaken met als ziekteverschijnselen: algemene vermoeidheid, koorts, spierzwakte, hoofdpijn, beschadigingen in het zenuwstelsel, gewichtsverlies, wisselende eetlust, hevige dorst en oogaandoeningen (Gezondheidsraad, 1985).

Ons Ministerie van Volksgezondheid houdt bij de inschatting van de risico's van bestrijdingsmiddelen geen rekening met het feit dat zenuwgiffen elkaars werking aanvullen. Elk middel wordt afzonderlijk beoordeeld.

Via voedsel, lucht en regen komen we, onopgemerkt, dagelijks in aanraking met diverse zenuwgiffen, die ons lichaam aanzienlijk belasten. Daarom verdient het aanbeveling geen bestrijdingsmiddelen met cholinesterase remmende werking te gebruiken.

MAX.RES.

In de Residubeschikking van de Bestrijdingsmiddelenwet worden de maximale hoeveelheden residu van bestrijdingsmiddelen aangegeven die onze overheid in voedsel toelaatbaar acht. Per bestrijdingsmiddel worden soms voor enkele tientallen gewassen verschillende residuen bepaald. Na elke stof is in de Bestrijdingsmiddelenwijzer de hoogst toelaatbare hoeveelheid aangegeven voor een of meer gewassen in milligram (mg) per kilo voedsel.

Max. res. 0,5 zonder verdere vermelding geeft aan dat voor alle soorten voedsel aan de eisen van de wet is voldaan als er niet meer dan 0,5 mg van de betreffende stof in een kilo voedsel aanwezig is.

Indien achter Max. res. tussen haakjes een of meer soorten voedsel genoemd worden, geldt de aangegeven waarde uitsluitend voor de genoemde gewassen. Voor andere soorten voedsel gelden dan lagere waarden. In een aantal gevallen zijn voorbeelden gegeven van voedsel waarin een lagere hoeveelheid is toegestaan dan de eerst aangegeven waarde achter Max. res. Ook dit getal geeft de hoeveelheid bestrijdingsmiddel aan in mg per kilo voedsel.

Als een gif niet in de Residubeschikking genoemd is, wordt dat aangegeven met het woord "onbeperkt". Voor resten van deze bestrijdingsmiddelen in voedsel gelden geen beperkingen. In de regel zijn deze stoffen niet voor gebruik in voedingsgewassen toegelaten, maar het zou natuurlijk wel kunnen. Tot 1984 mochten resten van niet in de Residubeschikking genoemde bestrijdingsmiddelen wettelijk niet in ons voedsel voorkomen. Na dat jaar zijn van veel giffen de in voedsel toegestane hoeveelheden in veel producten verhoogd.

Dat de toegestane residuen per soort voedsel zo enorm verschillen wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat niet alleen de belangen van de volksgezondheid een rol spelen, maar ook die van de landbouw en de (internationale)handel.

Voorbeelden van pitvruchten zijn appel en peer.

Steenvruchten: abrikoos, kers, nectarine, perzik en pruim.

Onder koolsoorten behoren bloemkool, broccoli, spruiten, spitskool en rode en witte kool.

Vruchtgroenten zijn o.a. aubergine, komkommer, meloen, paprika en tomaat.

In verwerkte producten worden dezelfde gehalten bestrijdingsmiddel toegestaan als in het onverwerkte gewas. Bijvoorbeeld: sinaasappelsap mag dus evenveel van een bepaald gif bevatten als sinaasappels.

ADI

Het getal achter de aanduiding ADI geeft de maximale hoeveelheid aan in mg per kilo lichaamsgewicht waar we volgens de Wereldgezondheidsorganisatie per dag mee in contact mogen komen.

ADI-waarden worden door ons Ministerie van Volksgezondheid geaccepteerd. In het Meerjarenplan Gewasbescherming staat daarover letterlijk: "Mogelijke overschrijding van de ADI is niet aanvaardbaar."

Helaas zijn van lang niet alle bestrijdingsmiddelen ADI-waarden vastgesteld. In enkele gevallen zijn voorlopige waarden vermeld.

Als in de Bestrijdingsmiddelenwijzer de ADI is aangegeven kan iedereen zich zelf een oordeel vormen over de hoogte van de toegestane residuen.

Enkele Rekenvoorbeelden

Te beginnen bij Acefaat.

De ADI van dit vermoedelijk kankerverwekkende zenuwgif is 0,0005 mg per kilo lichaamsgewicht. Dit houdt in dat voor een kind van een jaar dat 10 kilo weegt overschrijding van de opname van 10 x 0,0005 mg = 0,005 mg Acefaat onaanvaardbaar is. Een kilo (bloem)kool mag 1 mg acefaat bevatten. Een ons kool dus 0,1 mg. Een half ons 0,05 mg. Dit voorbeeld laat zien dat als dit kind een half ons kool zou eten dat de toegestane hoeveelheid Acefaat bevat de ADI 10 x wordt overschreden.

De tweede aangegeven ADI is voor Aldicarb: 0,005. Een tien kilo wegend kind zou dus per etmaal ten hoogste 0,05 mg van dit zenuwgif mogen opnemen. Een kilo aardappelen mag maximaal 0,5 mg bevatten. Wettelijk mag een ons aardappelen dus 0,05 mg bevatten; precies de maximale hoeveelheid op basis van de ADI.

Geen banaan meer eten dus, want dit product mag al evenveel Aldicarb bevatten als aardappelen. "Aardig" om te weten is misschien het feit dat een rat van ruim een pond zou sterven als het dier de in een kilo banaan/aardappelen toegestane hoeveelheid Aldicarb zou eten.

De ADI voor Amitraz is 0,003 mg/kg. Appel(sap) mag 0,5 mg per kilo(liter) bevatten. Een 10 kilo wegend kind mag volgens de ADI hoogstens 0,03 mg opnemen van dit volgens de EPA voor de mens mogelijk kankerverwekkende middel. Een ons appel of een zeer klein bekertje met 1dl appelsap mag wettelijk 0,05 mg Amitraz bevatten, dat is al bijna 2 x de volgens de ADI maximale hoeveelheid.

We kijken naar de volgende ADI: Amitrol, een gif waarvoor in de V.S. en in Denemarken op het etiket voor kanker moet worden gewaarschuwd. De ADI is 0,00003 mg/kg. Alle voedsel dat maximaal 0,05 mg per kilo bevat voldoet aan de wettelijke norm. We nemen nu eens een 100 kilo wegende kerel als voorbeeld. Per dag zou een persoon met dat gewicht maximaal 100 x 0,00003 mg = 0,003 mg Amitrol mogen opnemen. Een ons eten of drinken, wel wat weinig voor iemand van 100 kilo, mag wettelijk 0,005 mg bevatten. Dat is dus al bijna de dubbele hoeveelheid als volgens de ADI maximaal toelaatbaar is.

Deze simpele rekenvoorbeelden maken overduidelijk dat overschrijding van de ADI, gezien de hoogte van toegestane residuen in voedsel, zeker niet denkbeeldig is. Daarbij moet bedacht worden dat bij de bepaling van residuen in voedsel geen rekening gehouden wordt met opname van de giffen op andere wijzen: door huidcontact of inademing als gevolg van privégebruik in of om huis, door contact met door de gemeente gebruikt gif in de woonomgeving, of als gevolg van contact met in bodem, water en/of lucht aanwezige residuen.

ECOTOX.

De afkorting Ecotox. staat voor Ecotoxicologische waarde. Deze vermelding berust weer volledig op door onze overheid beschikbaar gestelde gegevens. In de Nota "Kansen voor Waterorganismen" (1989), van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/Riza, wordt voor 55 bestrijdingsmiddelen de Ecotoxicologische waarde aangegeven. Voorzover betrekking hebbend op momenteel toegelaten stoffen zijn deze waarden in de Bestrijdingsmiddelenwijzer opgenomen.

Het getal na de vermelding Ecotox geeft de hoeveelheid van een stof aan in microgrammen (ug) per liter water, waarbij in het laboratorium juist geen effecten op populaties aantoonbaar zijn.

Veiligheidsfactoren, waardoor rekening wordt gehouden met onzekerheden, zijn bij de bepaling van de ecotox. niet toegepast. Kankerverwekkende eigenschappen en het vermogen om erfelijk materiaal te beschadigen zijn buiten beschouwing gelaten. Het is dus zeker niet denkbeeldig dat een stof schadelijker is dan uit de Ecotox. is af te leiden.

Dat Bestrijdingsmiddelen uiterst giftig zijn voor organismen in het water blijkt overigens zeer duidelijk uit de aangegeven Ecotox. waarden. Uit deze waarden blijkt bijvoorbeeld dat de norm van 0,1 microgram per liter grond-, sloot-, drinkwater, die door vele "deskundigen" als veel te streng wordt beoordeeld, volstrekt onvoldoende is om wat ons nog van de natuur rest te beschermen. Vele bestrijdingsmiddelen blijken immers bij geringere hoeveelheden dan 0,1 ug per liter water het ecosysteem al te schaden.

Ook ter bescherming van onze gezondheid is de 0,1 ug norm voor een aantal giffen onvoldoende. Uit oogpunt van gezondheid is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de maximale norm per liter drinkwater voor Aldrin en Dieldrin 0,03 ug. Voor Hexachloorbenzeen, een ook volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kankerverwekkend bestrijdingsmiddel, is de maximaal toelaatbare hoeveelheid zelfs slechts 0,01 ug per liter drinkwater

Als de Ecotox is aangegeven kunnen weer interessante berekeningen gemaakt worden.

Een rekenvoorbeeld

De Ecotoxicologische waarde van het gif Permethrin is 0,0014 ug per liter water. Kiwi en sla mag tot 2 mg per kilo bevatten. 2 milligram is 2000 microgram (ug).

2000 : 0,0014 = 1.428.571

Dit sommetje is een voorbeeld dat duidelijk maakt dat ons voedsel in feite giftig afval is. Als immers een kilo kiwi met daarin o.a. de toegestane hoeveelheid Permethrin in het water terecht komt, zou daardoor het ecosysteem in bijna anderhalf miljoen liter water in gevaar komen. Bovendien mogen er wettelijk nog resten van honderden andere bestrijdingsmiddelen in deze kiwi's zitten.......

WIJZER

In de land- en tuinbouw worden de grootste hoeveelheden bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Maar de bestrijdingsmiddelen voor gebruik in huis spelen zeker een belangrijke rol bij de vernietiging van natuur en milieu en de bedreiging van onze gezondheid.

Wees dus voorzichtig in het gebruik. Er zijn natuurvriendelijker middelen in de handel, geef hier je voorkeur aan

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Formulier Gebruik onkruid bestrijdingsmiddel | Doc. Nr 2.24a |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

| Naam en merk gifstof | UN nummer | Medewerker Onkruidbestrijding | Aanvang tijd | Eind tijd | Klimatologische omstandigheden | Akkoord Coördinatrice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Plaagdieren bestrijding | Doc. Nr 2.25 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Het tegengaan van plaagdieren op de manege.

Te volgen procedure

- Dagelijkse controle op afscherming voedingstoffen Humaan/Veterinair

- Wekelijkse controle door manege op aanwezigheid van kadavers plaagdieren

- Maandelijkse controle op gifkasten ten behoeve plaagdier bestrijding

- Vastleggen in register welke giffen gebruikt zijn, en locatie van gifkasten.

Toelichting

De bestrijding van plaagdieren mag alleen gebeuren door een deskundige, een ervaren persoon of de coördinatrice van de rijvereniging / stichting, want er is specifieke kennis voor vereist.

Plaats de gifkasten op een zodanige wijze dat onbevoegden, kinderen en specifiek mensen met beperkingen niet in de gelegenheid gebracht kunnen worden om hier bij te komen.

Hoewel je dat niet zou verwachten, kunnen duiven ook onder plaagdieren worden gerekend als de hoeveelheid ervan te groot wordt. Duivenstront is een goede drager van een bacterie die wondjespest (schleppscheisse/ septic death) kan veroorzaken. Deze infectie ontstaat doordat open huid in contact komt met bacteriën welke uitbundig voorkomen in vuil.

Vooral personen met een zwakke gezondheid en zij die niet in staat geacht mogen worden alle hygiëne vaardigheden te beheersen, lopen hier risico’s.

Kleine minuscule wondjes die met het vuil in contact komen zijn voldoende in deze situatie om een zeer ernstige en mogelijk levensbedreigende situatie te kunnen creëren. Zorg dus voor een goede verwijdering van de uitwerpselen of beperk de aanwezigheid van duiven.

Tip: Een bezoek van een valkenier verricht wonderen.

Verwijzing

Register gifstoffen plaagdier bestrijding

Protocol 2.24 Gebruik onkruid (bestrijdingsmiddelen)

Opslagkast gifstoffen

Protocol Persoonlijke bescherming

Wettelijke eisen

Checklijst periodieke controles

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Formulier Gebruik gifstoffen Plaagdieren bestrijding | Doc. Nr 2.25a |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

| Naam en merk gifstof | UN nummer | Persoon plaatsing gifstof | Locatie plaatsing vlgs plattegrond | Datum van plaatsing |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Overzicht jaarlijkse milieu belasting (incl. mest) en energie | Doc. Nr 2.26 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

| AFVAL | Hoeveelheid | Hoeveelheid | Hoeveelheid | Hoeveelheid | Inzamelaar | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bedrijfsafval |  |  |  |  |  |  |
| Ongesorteerd bedrijfsafval | kg | kg | kg | kg |  |  |
| Mest | kg | kg | kg | kg |  |  |
| Houtvezel | kg | kg | kg | kg |  |  |
|  | kg | kg | kg | kg |  |  |
| Gevaarlijk afval |  |  |  |  |  |  |
| Kosten afval |  |  |  |  |  |  |
| ENERGIE | Hoeveelheid |  |  | Kosten | Nutsbedrijf | Opmerking |
| Elektriciteit dag |  |  |  |  |  |  |
| Elektriciteit nacht |  |  |  |  |  |  |
| Elektriciteit totaal |  |  |  |  |  |  |
| Gas |  |  |  |  |  |  |
| WATER | Hoeveelheid | Inkoopkosten | Verontr. Heff. | Totale kosten | Nutsbedrijf | Opmerking |
| Water |  |  |  |  |  |  |
| BEDRIJFSVERVOER | Hoeveelheid |  |  | Kosten |  | Opmerking |
| kilometers |  |  |  |  |  |  |
| Brandstof |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE MILIEUKOSTEN |  |  |  |  |  |  |

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Mestwetgeving en verplichtingen voor de registratie | Doc. Nr 2.27 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Het voldoen aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de wetgeving zoals deze van kracht is sinds januari 2006.

In het kort komt het er op neer dat per bedrijf/paardenhouderij wordt gekeken hoeveel mest (stikstof en fosfaat) er wordt geproduceerd door de aanwezige dieren. Vervolgens wordt er gekeken in hoeverre deze mest te plaatsen is op de in gebruik zijnde grond. Hierbij moet rekening gehouden worden met de gebruiksnormen.

Te volgen procedure

Er zijn een aantal administratieve verplichtingen. 
Uit de verschillende punten volgen bij de nieuwe mestwetgeving voor de bedrijfsmatige paardenhouders enige administratieve verplichtingen:

- Aanmelden van het bedrijf bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hierbij krijgt u een registratienummer toegewezen welke gebruikt wordt voor het invullen van het formulier voor de afvoer van de mest.

- De door het bestuur aangewezen verantwoordelijke is belast met de registratie en het up to date houden van de registratie van de afgevoerde mest en draagt zorg voor een goede archivering van de gegevens

- Eén keer per jaar dient hij een opgave te doen van: het gemiddeld aantal gehouden paarden; oppervlakte percelen; en aan- en afgevoerde mest.

- Dit alles dient te gebeuren op basis van maandelijkse tellingen

Toelichting

Voorbeeld volgens tabel 1 dat de wettelijke norm is voor 2007 voor het berekenen van de hoeveelheid geproduceerde stikstof.

Voorbeeld: 
Een manege met 10 paarden, 5 pony’s en 1 hectare grasland zonder mestaanvoer en met regelmatige afvoer van mest (op jaarbasis 12 vrachten van 10 ton). Voor de duidelijkheid wordt alleen gerekend met stikstof, dat is vaak als eerste een probleem. 

Mestproductie    (Paardenmest bevat 5,0 kg stikstof en 3,0 kg fosfaat per ton mest)

Voorbeeld A

| 10 paarden | X norm tabel 1 = 47.6 kg/j | = 476 kg |
| --- | --- | --- |
| 5 pony’s | X norm tabel 1 = 29.7 kg/j | = 148.5 |
|  | Totaal productie per jaar | = 624.5 kg Stikstof |
| Afvoer van mest | 12 x 10 ton x 5 kg Stikstof/ton | = 600 kg Stikstof |
|  | Rest | = 24.5 kg Stikstof |

- Let op, indien men beschikt over eigen grasland met een niet groter oppervlakte dan 2 ha en men heeft niet meer paarden dan de maximale toegestane vrije hoeveelheid stikstof van 340 kg per jaar hoeft men geen vergunning aan te vragen bij LNV indien aantoonbaar wordt gemaakt dat het hebben van paarden een hobbymatige aangelegenheid is

- Op grond van het feit van de 2 ha  houdt dit in dat men mag rekenen dat men per ha 170 kg stikstof vrij mag plaatsen per jaar

- Volgens het voorbeeld A is het toegestaan in dat geval dat men de 24.5 kg aan stikstof wat overeenkomt met bijna 5 ton mest mag uitrijden over dit land en niet specifiek hoeft af te voeren.

Mestopslag:

In het kader van de nieuwe mestwetgeving worden geen eisen gesteld aan de mestopslag. Hier zijn wel eisen voor maar dit valt onder de wet Bodembescherming. Uit deze wet vloeit voort dat mest altijd op een vloeistofdichte vloer met opstaande rand moet liggen. Soms worden er ook nog aanvullende eisen gesteld door de gemeente.

Samenvattend:

Het lijkt complex maar is het niet.

Houd je aan de formuliergegevens

Wijs een verantwoordelijke aan

Gebruik de gegevens uit tabel 1 voor 2007.

Laat de formulieren altijd aftekenen door het bedrijf dat de mest voor je inneemt.

Bewaar de formulieren op een daarvoor bestemde plaats.

Zorg voor tijdige verzending van de jaarlijkse gegevens

Indien je je houdt aan deze normen dan zullen er geen problemen ontstaan want wordt er te weinig mest afgevoerd of te veel mest aangevoerd dan is de mest niet te plaatsen op de aanwezige grond (gebruiksnormen worden dan overschreden).

Dan kunnen er boetes opgelegd worden en deze kunnen behoorlijk oplopen.

  - Verwijzing

Wetgeving 2007

Archief registratieformulieren

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Opslag voedingsmiddelen (humaan) | Doc. Nr 2.28 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

Doel

Het voedsel op een zodanige manier opslaan dat het niet kan bederven en niet kan worden benaderd door ongedierte.

Te volgen procedure

- Uitsluitend voorverpakte voedingstoffen mogen worden ingekocht met een keurdatum langer dan 3 maanden

- Voedingsmiddelen die aan bederf onderhevig zijn moeten altijd in de koelkast of de vriezer worden bewaard.

- Voedingsmiddelen mogen na ontdooiing niet opnieuw worden ingevroren.

- Wekelijkse controle koelkast/vriezer, temperatuur en noteren in het temperatuurlogboek.

- Wekelijkse controle uitoefenen op houdbaarheidsdatum

- Maandelijks dient de koelkast gereinigd te worden, dit moet ook worden genoteerd in het temperatuurlogboek

Toelichting

De koelkasttemperatuur moet altijd tussen de 4 en de 7 graden Celsius zijn.

Producten mogen onder geen enkele voorwaarde gebruikt of verkocht worden na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

Verwijzing

Registratieformulier temperatuurlogboek

Checklijst periodieke controles

Inkooparchief voedingsmiddelen (humaan)

Wettelijke eisen vanuit HACCP

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

|  | Formulier temperatuur opslag humane voedingsstoffen | Doc. Nr 2.28a |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opgesteld dd.: |

| Datum | Koelkast keuken | Vrieskast keuken | Reserve koelkast | Frisautomaat | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |
|  | O C | O C | O C | O C |  |

| Gecontroleerd | Coördinatrice | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecontroleerd | Hfd Alg Zaken | Datum: | Paraaf: |
| Gecontroleerd | RIE & Kamcoördinator | Datum: | Paraaf: |

# Text boxes

Opslag Hooi en stro                                       5 mtr

Ruimte

14

01 Kantine                                      03

08                                  10

11  Binnenbak

Toilet

02

Douche

Binnenplaats 25

38

Zadelkamer  28                                                             30

W

E

I

L

A

N

D

Stallen                                           34

26                                                          27

Uitsluitend onkruid bestrijdingmiddelen gebruiken die door de wet zijn toegestaan.

Onkruidbestrijdingsmiddelen dienen bewaard te worden in het daarvoor bestemde kastje op het kantoor.

Uitsluitend de instructrice en het hoofd algemene zaken beschikken over een sleutel

Voordat met de werkzaamheden mogen worden begonnen dienen er persoonlijke beschermingsmiddelen

zoals handschoenen en een halfgelaatsmasker type 6000 met ABEK filter te worden gedragen.

Uitsluitend gifstoffen gebruiken die door de wet zijn toegestaan.

Gifstoffen dienen bewaard te worden in het daarvoor bestemde kastje op het kantoor.

Uitsluitend de instructrice en het hoofd algemene zaken beschikken over een sleutel

Voordat met de werkzaamheden mogen worden begonnen dienen er persoonlijke beschermingsmiddelen

te worden gebruik zoals handschoenen en een PFF 3 masker te worden gedragen.

Het PFF 3 masker moet na gebruik weer worden opgeborgen in de daarvoor bestemde groene opbergdoos.